Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Каркатеевы

от  28.12.2021   № 196-па

Администрация сельского поселения Каркатеевы

Нефтеюганского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРКАТЕЕВЫ НА 2020 – 2035 ГОДЫ

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» |  |  |  |
| Глава сельского поселения Каркатеевы |  |  | А. В. Архипов |
|  |  | подпись |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| ООО «КАРЕЛПРОЕКТГРУПП» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  | А. В. Слётов |
|  |  | подпись |  |

г. Сегежа

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	9

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ КАРКАТЕЕВЫ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	10

1.1. Существующая и расчетная численность населения сельского поселения Каркатеевы	14

1.2. Характеристика жилищного фонда сельского поселения Каркатеевы	16

1.3. Обеспечение объектами общественного, делового и рекреационного назначения	18

1.4. Характеристика улично-дорожной сети	21

1.5. Характеристика системы водоотведения	22

1.6. Площадь зеленых насаждений общего пользования	23

1.7. Оценка состояния окружающей среды	24

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ	26

2.1. Организационная структура сбора отходов и санитарной очистки территории	26

2.2. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов	29

2.2.1. Расчет нормативного объема образования ТКО и КГО от населения	32

2.3. Прогноз количества образования отходов на территории сельского поселения Каркатеевы	35

2.4. Характеристика системы накопления, транспортировки, обработки, утилизации и захоронения отходов на территории сельского поселения Каркатеевы	37

3. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЮ ТКО	41

3.1. Организация сбора и транспортирования твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы	43

3.2.	Основные принципы сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов	46

3.2.1. Расчет необходимого количества емкостей для накопления ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы	51

3.2.2. Расчет потребного мусоровозного транспорта	54

3.3. Рекомендации по селективному (раздельному) сбору ТКО 	57

3.4. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора	59

3.5. Основные принципы сбора коммунальных отходов от прочих потребителей (административных зданий, образовательных, спортивных, культурно-массовых учреждений, магазинов, рынков)     61

3.6.	Основные принципы сбора коммунальных отходов от медицинских учреждений	62

3.7.	Основные принципы сбора отходов от гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей	63

3.8.	Основные принципы санитарной очистки зон рекреации (мест массового отдыха)	65

3.9. Обращение с осадками сточных вод	66

3.10. Организация сбора и вывоза прочих отходов	67

3.11.	Методы обработки, утилизации и обезвреживания отходов	68

4. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ	70

4.1. Определение объемов образования ЖБО на территории сельского поселения Каркатеевы	70

5. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	72

5.1. Благоустройство территории сельского поселения Каркатеевы	72

5.1.1. Определение необходимого количества урн	72

5.1.2. Расчет необходимого количества общественных туалетов на территории сельского поселения Каркатеевы	74

5.2. Организация работ по летней и зимней уборке на территории сельского поселения Каркатеевы	76

5.2.1. Уборка территорий в летний период	78

5.2.2. Уборка территории сельского поселения Каркатеевы в зимний период	88

5.2.3. Расчет необходимой численности рабочих комплексной уборки территории сельского поселения Каркатеевы	100

6. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ	102

7. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ	102

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ	104

Приложение № 1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы	0

## ГЛОССАРИЙ

- Отходы производства и потребления (далее отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом; в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

- Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

- Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе, шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

- Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

- Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах;

- Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

- Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

- Твердые коммунальные отходы (далее также ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

- Жидкие бытовые отходы (Далее также ЖБО) – хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод.

- Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

- Объекты хранения отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

- Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

- Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

- Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

- Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

- Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

- Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

- Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

- Улично-дорожная сеть - комплекс объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории поселений и городских округов;

- ССП - стационарный снегоплавильный пункт;

- СИСП - стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты;

- МСПУ - мобильные снегоплавильные установки;

- АТС - автотранспортные отходы. Производственные отходы, возникающие в технологических и эксплуатационных процессах на протяжении всего жизненного цикла объектов транспорта;

- Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализированной уборочной техники.

- Ручная уборка - уборка территорий ручным способом, в том числе с применением средств малой механизации.

- Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

- Уборочные службы - специализированные подразделения организации, осуществляющей уборку территорий (ручная, механизированная).

- Противогололедные материалы (ПГМ) - твердые (сыпучие) или жидкие дорожно-эксплуатационные материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах.

- Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

- Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах квартала.

## ВВЕДЕНИЕ

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования сельское поселение Каркатеевы на 2020 – 2035 годы (далее - схема санитарной очистки) представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы накопления, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО.

Схема разработана сроком на 15 лет:

- первая очередь до 2025 года (5 лет);

- расчетный срок 15 лет - прогноз до 2035 года.

## 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ КАРКАТЕЕВЫ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Муниципальное образование сельское поселение Каркатеевы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» осуществляет свои полномочия с 01 января 2006 года. В состав поселения входит один населенный пункт — это поселок Каркатеевы, который до этого по административно-территориальному делению относился к муниципальному образованию Нефтеюганский район. Населенный пункт расположен на берегу протоки Горная в окружении живописных лесов. Административным центром поселения является поселок Каркатеевы.

Положение сельского поселения Каркатеевы в структуре пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югpa определяется близостью к крупнейшему в стране месторождению нефти.

Территория поселения отнесена к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Удаленность населенного пункта до городов: Нефтеюганск – 30 километров, Пыть-Ях – 41 километр.

Рисунок 1. Местоположение муниципального образования сельское поселение Каркатеевы

В ведении муниципального образования сельское поселение Каркатеевы по состоянию на 1 января 2020 года закреплена территория общей площадью – 1711 га.

Численность постоянного населения составляет 1738 человек.

Существующая жилая застройка представлена 2-3 этажными многоквартирными домами. Деревянный жилой фонд находятся в ветхом и аварийном состоянии и планируется к сносу.

С запада от населенного пункта расположена промышленная территория линейной перекачивающей диспетчерской станции «Каркатеевы» АО «Транснефть-Сибирь». Наиболее крупными предприятиями, находящимися на территории поселка, является ЛПДС «Каркатеевы» АО «Транснефть-Сибирь» и УПРР. Оба предприятия располагаются в западной части поселка, и являются основным местом приложения труда жителей поселка. На территории поселка имеется объекты инженерной инфраструктуры обслуживающие потребности населения и промышленности – КОС, котельная, электрическая подстанция.

Основным источником обеспечения благосостояния населения муниципального образования является развитый рынок приложения труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессиональных знаний и навыков и получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда.

Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах обеспечиваются предприятиями торговли, общественного питания, в основном за счет индивидуальных предпринимателей.

С точки зрения социально-экономического развития поселение можно охарактеризовать как стабильное.

Территория поселения расположен в лесоболотной зоне средней тайги Западно-Сибирской равнины, в междуречье рек Оби и Иртыша. Он занимает юго-западную часть Среднеобской низменности.

Рельеф территории поселения слабопологоволнистый, слаборасчлененный, за исключением приречных полос. Средние абсолютные отметки поверхности – 50-70 м над уровнем моря.

Рассматриваемая территория характеризуется резко континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, с морозными длительными периодами и устойчивым снежным покровом, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью, поздними весенними и осенними ранними заморозками, коротким безморозным периодом. Смена сезонов проходит быстро и резко. На характер погоды всей Западной Сибири большое влияние оказывает прилегающая с востока огромная территория Восточно-Сибирской возвышенности, с запада - Уральский хребет. В течение холодного периода рассматриваемая территория находится под влиянием Сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики. Кратковременные потепления с усилением ветра, снегопадами, метелями, обычно связаны с прохождением южных циклонов.

В течение всех летних месяцев на территорию направлен прогретый континентальный воздух южных районов. При вторжении холодных арктических масс возможны очень резкие понижения температуры.

На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают юго-западные и южные ветры. Зимой господствуют южные и юго-западные ветры, с июля по август преобладают ветры западные и северо-западные.

Зимы в сельском поселения Каркатеевы холодные и продолжительные (6-7 месяцев) с ветрами и метелями, прохладным и влажным летом. Среднегодовая температура – 4,2°С. Абсолютный максимум температуры в июле составляет 36°С, абсолютный минимум в декабре – минус 59°С. Безморозный период составляет 90 – 100 дней. Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней. Отопительный период более 260 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 43°С. Наблюдается резкое колебание температуры в течение суток.

Преобладающее направление ветров в теплый период – северное и северо-восточное, в холодный период – юго-западное и южное. Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек.) в среднем 18, наибольшее – 31 чаще всего сильные ветра бывают в марте-мае.

Среднегодовое количество осадков составляет 625 мм, суточный максимум осадков 68 мм. Обилие осадков, слабое испарение, недостаточный сток способствует заболачиванию местности.

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает максимальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне. Муниципальное образование расположено вблизи южной границы области распространения вечномерзлого грунта. Глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 0,5 до 3,0 метров.

Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 1632 часа, наименьшая в декабре - 14, наибольшая в июле - 275.

Атмосферные осадки. Территория сельского поселения Каркатеевы относится к зоне умеренного увлажнения. За год выпадает в среднем 500 мм осадков. Больше половины годовой суммы выпадает в виде дождей, в основном в период с апреля по октябрь. Твердые осадки дают 30 % годовой суммы. Выпадают они в период с октября по апрель. На долю смешанных осадков приходится около 10 %, их роль заметно возрастает в переходной сезон - май и сентябрь.

Годовой ход осадков относится к континентальному типу. Внутригодовое распределение осадков территории рассмотрения представлено в таблице 1.

Таблица 1. Внутригодовое распределение осадков

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Осадки мм. | 22 | 17 | 20 | 23 | 47 | 58 | 75 | 75 | 55 | 51 | 34 | 27 | 500 |

Снежный покров. В среднем установление снежного покрова происходит в начале октября. Максимальное значение высоты снежного покрова достигает во второй - третьей декаде апреля. Полностью разрушается снежный покров в течение 11-15 дней. Сильные снегопады бывают нечасто, в среднем один раз за зиму.

Атмосферные явления. Характерными являются туманы, которые отмечаются в течение всего года. В холодный период часто отмечаются метель, изморозь, реже гололед. Отличительной особенностью летнего периода являются частые грозы. Грозовая деятельность начинается, в основном, в апреле и заканчивается в сентябре. Метели начинаются в октябре и продолжаются по март. Гололед отмечается от 2 до 5 дней в году, с октября по май. Среднее число дней с туманами - 18.

Территория проектирования относится к зоне IД климатического районирования для строительства. Дискомфортные условия в зимние месяцы создаются за счет переохлаждения, летом – в основном за счет интенсивной ветровой деятельности. Повторяемость дискомфортных метеоусловий за декабрь-февраль до 54 %, за июль-август до 38 %.

В целом, климатические условия муниципального образования являются относительно благоприятными для проживания и отдыха людей. Необходимость защиты от ветра и снега определяется в зависимости от конкретных условий. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство возможно только при специальной агротехнике.

## 1.1. Существующая и расчетная численность населения сельского поселения Каркатеевы

Численность населения на 01.01.2020 год составляет – 1738 человек. Динамика численности постоянного населения сельского поселения Каркатеевы представлена в таблице 2.

Таблица 2. Численность населения сельского поселения Каркатеевы

| Год | Численность, человек | Динамика изменения численности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 2010 | 1850 | - | - |
| 2011 | 1847 | -3 | -0,2 |
| 2012 | 1847 | 0 | 0,0 |
| 2013 | 1819 | -28 | -1,5 |
| 2014 | 1850 | 31 | 1,7 |
| 2015 | 1850 | 0 | 0,0 |
| 2016 | 1828 | -22 | -1,2 |
| 2017 | 1782 | -46 | -2,5 |
| 2018 | 1738 | -44 | 0 |
| 2019 | 1738 | 0 | 0 |
| 2020 | 1738 | 0 | 0 |

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в муниципальном образовании должны быть следующие:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и т.п.);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и т.п.) на тенденции демографического развития поселения.

Прогнозные темпы экономического развития сельского поселения Каркатеевы указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана сельского поселения Каркатеевы предусматривается развитие сельского поселения до 2038 года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельского поселения Каркатеевы численность населения незначительно увеличится к 2038 году за счет естественного и миграционного прироста и составит 1783 человека. Показатели демографического развития сельского поселения Каркатеевы представлена в таблице 3.

Таблица 3. Показатели демографического развития сельского поселения Каркатеевы

Рисунок 2. Прогноз численности населения сельского поселения Каркатеевы до 2038 года.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2038 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | чел. | 1738 | 1746 | 1751 | 1770 | 1777 | 1783 |

## 1.2. Характеристика жилищного фонда сельского поселения Каркатеевы

По состоянию на 01.01.2019 жилищный фонд сельского поселения Каркатеевы составляет 29,6 тыс. кв. м, из них:

- 26,1 тыс. кв. м. формируется из 24 многоквартирных жилых домов;

- 3,5 тыс. кв. м. формируется из 39 индивидуальных жилых домов.

Общее количество домов составляет 63 единиц, из них доля многоквартирных домов в поселении (по площади квартир) составляет 88,2%.

В сельском поселении на начало 2019 года зафиксировано 7,5 тыс. кв. м. муниципального жилого фонда с износом свыше 70 %, что составляет 25 % от площади общего жилого фонда муниципального образования (таблица 4).

Таблица 4. Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа, тыс. кв. м

| Наименование населенного пункта | Износ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 30 % | 31 % - 65 % | 66 % - 70 % | свыше 70 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Каркатеевы | 12,8 | 12,2 | – | 7,5 |

В сельском поселении на начало 2019 года зафиксировано 5300 кв. м.  ветхого и аварийного жилого фонда, что составляет 18 % от площади общего жилого фонда муниципального образования.

Инженерная обеспеченность существующего жилищного фонда высокая, поскольку основу составляют многоквартирные жилые дома.

Водообеспечение сельского поселения Каркатеевы осуществляется за счет работы артезианских скважин, расположенных в закрытых и утепленных павильонах, для которых установлена санитарно-защитных зона. Добываемая вода контролируется санитарными и природоохранными службами. Годовой объем водопотребления составляет около 115 тыс. м3.

В сельском поселении Каркатеевы хозяйственно-бытовые стоки от населения и объектов соцкультбыта поступают во внутриквартирные и внутридворовые канализационные сети длиной 720 м. После чего они поступают в уличные канализационные сети длинной 2290 м. и самотеком сливаются в КНС-1 и КНС-2, затем по напорным и резервным канализационным коллекторам длиной 4700 м. перекачиваются на КОС-600, где проходят биологическую очистку и сливаются в пруды отстойники НУМН ОАО «ТрансНефть -Сибирь».

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района и поселений Нефтеюганского района для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

- на срок с 2020 до 2030 года – 24,7 кв. м общей площади жилых помещений;

- на срок с 2030 года – 32,3 кв. м общей площади жилых помещений.

Таким образом, средняя площадь жилых помещений на человека в сельском поселении Каркатеевы значительно меньше нормативного.

Для устранения дефицита общая площадь жилого фонда должна составить к 2023 году 43126,2 кв. м, к 2038 году – 57590,9 кв. м

## 1.3. Обеспечение объектами общественного, делового и рекреационного назначения

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт. Уровень развития социальной инфраструктуры определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур.

Одним из направлений развития социальной сферы является рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-географического положения и природно-климатических условий.

Образование. Основными ее составляющими являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.

В систему образования сельского поселения входят следующие объекты:

- 1 дошкольная образовательная организация фактической мощностью 74 места;

- 1 общеобразовательная организация фактической мощностью 163 учащихся.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на предприятиях, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представлена следующими объектами:

- физкультурно-спортивный объект суммарной мощностью 525,6 кв. м площади пола.

- 1 плоскостное сооружение мощностью 204 кв. м.

Учреждения здравоохранения. Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинское обслуживание населению сельского поселения, является филиал БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская районная больница» в п. Каркатеевы (ул. Центральная, д. 38) амбулатория, рассчитанная на 20 посещений в смену.

Учреждения культуры и искусства. Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивают следующие учреждения:

- 1 поселенческая библиотека;

- 1 учреждение культуры клубного типа мощностью 250 мест.

С учетом прогнозного роста численности населения сельского поселения и нормативов градостроительного проектирования, к 2038 году ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:

- в области образования: дошкольные образовательные организации (45 мест);

- в области культуры и искусства: учреждения культуры клубного типа (порядка 11 мест), музеи – 1 объект;

- здравоохранение: стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями (26 койко-мест), амбулатория – 15 посещений в смену;

- в области физической культуры и массового спорта: физкультурно-спортивные залы (около157 кв. м), плоскостные сооружения (около 3600 кв. м).

- Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Каркатеевы приведены в таблице 5.

Таблица 5. Расчет объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта на территории сельского поселения Каркатеевы

| Показатели | Норма обеспеченности | Проектная мощность действующих объектов | Численность на I очередь, на 01.01.2023 г. |  | Численность на расчетный срок, на 01.01.2038 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70 % охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 80 | 106 | -21 | 130 | -45 |
| Общеобразовательные организации, учащихся | 165 на 1 тыс. человек общей численности населения | 130 | 287 | -120 | 294 | -127 |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки, объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры клубного типа, объект/место | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | 1/250 | 1/271 | 1/-11 | 1/271 | 1/-11 |
| Музеи | 1 на поселение | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 525,6 | 608 | -107,4 | 608 | -157 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек | 204 | 3523,7 | -3318 | 3806 | -3602 |
| В здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями, койко-место | 134,7* на 10 тыс. человек | 0 | 24 | -24 | 26 | -26 |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара), посещений в смену | 181,5* на 10 тыс. человек | 20 | 33 | -13 | 35 | -15 |

Таблица 6. Объекты розничной торговли и общественного питания

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | магазины | ед. | 4 |
|  | площадь торгового зала | м2 | 400,2 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | супермаркеты | ед. | 1 |
|  | площадь торгового зала | м2 | 252 |
| 1.2. | минимаркеты | ед. | 3 |
|  | площадь торгового зала | м2 | 148,2 |
| 1.3. | аптеки и аптечные магазины | ед. | 1 |
| 1.4. | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 2 |
| 1.4.1. | в них мест | мест | 200 |
| 1.4.2. | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 228,7 |
| 1.5. | рестораны, кафе, бары | ед. | 1 |
| 1.5.1. | в них мест | мест | 54 |
| 1.5.2. | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 200 |
| 1.6. | Общедоступные столовые, закусочные | ед. | 1 |
| 1.6.1. | в них мест | мест | 15 |
| 1.6.2. | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 18 |

## 1.4. Характеристика улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть сельского поселения имеет выраженную связь с федеральной дорогой и представляет собой в центральной части поселка прямоугольно-диагональную схему размещения улиц. Основные улицы имеют дороги с твердым асфальтобетонным покрытием и обеспечивают связь центральной части поселка с периферией.

Пешеходное движение происходит по пешеходным тротуарам и мостовым. Установлены дорожные знаки, регулирующие движение автотранспорта и пешеходов.

Главная улица п. Каркатеевы – ул. Центральная, которая проходят через весь поселок и связывает его с вертолетной площадкой Характеристика улично-дорожной сети п. Каркатеевы представлены в таблице 7.

Таблица 7. Характеристика улично-дорожной

| Наличие дорог, всего | км | 5,65 |
| --- | --- | --- |
| в том числе |  |  |
| - с твёрдым покрытием | км | 5,35 |
| из них |  |  |
| муниципальной собственности | км | 5,65 |
| иной собственности |  |  |
| безхозяйные |  |  |
| - грунтовых | км | 0 |
| - зимники | км | 0 |
| Транспортная доступность | дней в году | 365 |

1.5. Характеристика системы водоотведения

В сельском поселении Каркатеевы существуют централизованные и децентрализованные системы водоотведения. Отведение сточных вод от объектов жилой и нежилой застройки, расположенных в зоне действия централизованного водоотведения, осуществляется по канализационным сетям на канализационные очистные сооружения, где производится очистка сточных вод. В зоне, не охваченной канализационными сетями, отведение сточных вод осуществляется в септики и выгребные ямы, откуда ассенизаторными машинами осуществляется их транспортировка на очистные сооружения.

Водоотведение сельского поселения Каркатеевы осуществляется по смешанной схеме. Большая часть потребителей муниципального образования (99,9 %) обеспечена системой централизованного водоотведения.

Централизованная система водоотведения п. Каркатеевы неполная раздельная. Систему централизованного водоотведения можно условно разделить на систему отведения сточных вод от источника и систему очистки сточных вод.

Система централизованного водоотведения п. Каркатеевы включает в себя:

- сеть канализации напорных и безнапорных коллекторов, общей протяженностью 7,707 км;

- канализационная насосная станция (далее КНС) № 1, производительностью 250 м3/сут.;

КНС-2, производительностью 300 м3/сут.;

канализационные очистные сооружения, производительностью 600 м3/сут. (далее КОС).

Сточные воды от объектов жилой и общественно-деловой застройки, объектов коммунально-складского назначения п. Каркатеевы, через водоотводящие сети поступают в уличные коллекторы.

- С восточной, северо-восточной и южной части поселка хозяйственно-бытовые сточные воды, транспортируясь по уличным коллекторам в самотечном режиме, собираются в один коллектор, идущий вдоль дороги от ул. Лесная до КНС-1, и поступают в приемный резервуар КНС-1. Далее насосами по одному напорному коллектору диаметром 219 мм стоки перекачиваются на КОС.

С северо-западной части территории (от жилой застройки средней этажности и здания церкви) хозяйственно-бытовые сточные воды транспортируются по уличным коллекторам в самотечном режиме и собираются в приемный резервуар КНС-2. Далее насосами по напорному коллектору диаметром 219 мм (в двух трубном исполнении) стоки перекачиваются на КОС.

Канализационные очистные сооружения расположены западнее от п. Каркатеевы. Канализационные очистные сооружения производительностью 600 м3/сутки предназначены для механической и биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод системы канализации поселка Каркатеевы. Износ КОС составляет 10 %, фактическая производительность КОС – 0,133 тыс. м3/сут. Уровень заглубления приемной камеры составляет до 10 м.

Протяженность главных напорных коллекторов составляет 3,2 км, уличной канализационной сети – 4,5 км. Канализационные сети имеют значительный износ.

Ливневая канализация. Ливневая канализация в сельском поселении Каркатеевы отсутствует. Отвод поверхностного стока на территории жилой застройки сельского поселения Каркатеевы не организован, осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и не представляет общей системы водоотвода. Загрязненный поверхностный сток без очистки поступает в водоприемники.

## 1.6. Площадь зеленых насаждений общего пользования

Насаждения общего пользования - зеленые насаждения, доступные всем жителям города: парки культуры и отдыха, центральные парки общегородского и районного значения, лесопарки и парки-заповедники, детские парки, городские сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах и при общественных учреждениях. Насаждения общего пользования защищают пешеходов от шума, пыли, избыточной солнечной радиации, помогают улучшить условия для продолжительного и кратковременного отдыха населения и организовать массовые культурно-просветительные, политические, зрелищно-развлекательные мероприятия, занятия физкультурой и проведение оздоровительной работы среди населения.

Важным элементом экологического благополучия поселения является благоустройство и озеленение территории, для чего в общественных центрах и жилых кварталах организованы скверы, благоустроенные зоны отдыха с сетью пешеходных дорожек и площадок, а также предусмотрено обустройство буферных зон – озеленение вдоль основных автодорог.

В настоящее время на территории сельского поселения Каркатеевы расположен сквер, общей площадью 10160 м2. Общее количество урн для сбора отходов, установленных на территории сквера - 38 штук. Площадь цветников –210 м2. Площадь зеленных насаждений – 2710 м2.

## 1.7. Оценка состояния окружающей среды

Состояние окружающей природной среды является одной из важнейших составляющих качества жизни, затрагивающих интересы каждого человека. Мониторинг загрязнения окружающей среды относится к полномочиям органов федеральной и региональной власти.

Сведения о мониторинге загрязнения окружающей среды (качестве атмосферного воздуха, качестве поверхностных вод суши, радиационной обстановке), по данным государственной сети наблюдения, публикуются на официальном сайте службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры. Состояние атмосферного воздуха в городах зависит от объема выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, а также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

Территория сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района относится к наименьшим загрязняющим атмосферу территориям в связи с низкой плотностью населения, отсутствием автомобильных дорог, на территории поселения расположено одно крупное промышленное предприятие (ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганское УМН, ОАО «Сибнефтепровод»). К объектам воздействия на атмосферный воздух относятся нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Каркатеевы», котельная.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории сельского поселения являются стационарные источники, в частности котельная ЛПДС «Каркатеевы», работающая на жидком топливе (нефть), а также трубы индивидуальных отопительных печей, обеспечивающих теплоснабжение жилого сектора населенного пункта, не подключенного к центральным тепловым сетям.

К передвижным источникам загрязнения атмосферного воздуха можно отнести автомобильный транспорт, выбросы от которого приурочены преимущественно к автомобильной дороге федерального значения Р-404 «г. Тюмень – г. Ханты-Мансийск», непосредственно примыкающей к границе поселения.

В соответствии с Докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в Нефтеюганском районе в городских и сельских поселениях Нефтеюганского района превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в исследованных пробах не выявлено.

Источниками водоснабжения сельского поселения Каркатеевы, являются водозаборы подземных вод. Водоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

Население Нефтеюганского района, в том числе сельского поселения Каркатеевы, использует воду с повышенным содержанием железа и органолептическими показателями, не соответствующими санитарным нормам населения, в том числе с превышением ПДК по содержанию железа в 5 и более раз. В соответствии с критериями оценки качество питьевой воды в основном оценивается как недоброкачественное.

Уровни показателей качества питьевой воды с учетом допустимой ошибки метода определения по показателям, отобранных в разводящей водопроводной сети (холодная) сельского поселения Каркатеевы с учетом требований № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по органолептическим показателям (запах 60, цветность, мутность), содержанию железа, аммиака.

Отсутствие дождевой канализации и очистных сооружений поверхностных сточных вод является причиной загрязнения открытых водоемов поселения, в том числе прот. Большая Юганская (Горная).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утвержден портфель проектов «Экология», в который вошли 6 региональных проектов:

1.«Чистая страна»;

2.«Сохранение уникальных водных объектов»;

3.«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»;

4.«Комплексная система обращения с ТКО»;

5.«Чистая вода»;

6.«Сохранение лесов»

С целью повышения уровня экологической культуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры реализуются экологические мероприятия «Познавай – дорожи – сохраняй».

Проводимые тематические мероприятия способствуют развитию у воспитанников образовательных организаций внутренней потребности любви к природе, бережному отношению к ней, воспитанию у них культуры природолюбия, развитию понимания у ребенка неразделимого единства человека и природы, общечеловеческой ценности природы, а также осознания необходимости охраны и сохранения Природы для выживания на земле самого Человека.

## 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

## 2.1. Организационная структура сбора отходов и санитарной очистки территории

Согласно Уставу сельского поселения Каркатеевы, принятому Решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от 14.09.2020 № 104 к вопросам местного значения помимо прочих, относятся:

- организация в границах муниципального образования г. Заполярный электро-, тепло, - газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённого пункта г. Заполярный и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённого пункта, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования.

Таким образом, на Администрацию муниципального образования сельского поселения Каркатеевы, возложена обязанность по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гарантирующая безопасность окружающей среды

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами (утверждённая распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп) общая схема движения муниципальных отходов на территории автономного округа включает:

- сбор и накопление отходов производится в местах образования отходов;

- транспортирование отходов напрямую или с использованием мусороперегрузочных станций;

- ликвидацию отходов на комплексных полигонах отходов (включающих мусоросортировочные линии) или локальных полигонах отходов.

Графическое отображение движения отходов от источников образования отходов и мест их накопления до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещение отходов обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе содержится в электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, которая в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://hmao.shemaothodov.ru

Требования к организациям перевозчикам твердых коммунальных отходов (далее - региональному оператору) определены в статье 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Региональный оператор –это юридическое лицо, которому присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет.

Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, на которой региональный оператор осуществляет деятельность на основании соглашения, заключаемого с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Региональные операторы заключают договора на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.

Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов (ст. 24.7 89-ФЗ).

Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие ТКО, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы.

По результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО, проведенных Департаментом промышленности автономного округа, заключены соглашениями об организации деятельности по обращению с ТКО от 2 апреля 2018 года № 25 –южная зона (включающая городские округа Пыть-Ях, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Урай, Нягань, Югорск, Кондинский, Советский, Нефтеюганский, Октябрьский, Ханты-Мансийский муниципальный район), от 23 апреля 2018 года № 26 северная зона (включающая городские округа Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Нижневартовск, Лангепас, Нижневартовский, Березовский, Белоярский, Сургутский муниципальный район).

Статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры присвоен АО «Югра-Экология» e-mail: yugra-ecology@mail.ru, Адрес сайта в сети Интернет: http://yugra-ecology.ru/.

Организация, осуществляющая транспортировку ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы - ООО «ЭКОСЕРВИС».

АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность по сбору и размещению всех ТКО, образующихся в зоне своей деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством. Компания имеет четкие планы на расширение спектра услуг в сфере обращения с ТКО, которые успешно реализует в зоне своей ответственности. К таким направлениям деятельности относятся:

- покупка и реализация вторичного сырья, вовлечение во вторичный оборот;

- аренда оборудования, проектная и строительная деятельность;

- разработка экологической документации;

- транспортирование, обработка, обезвреживание и утилизация отходов.

Задачами АО «Югра-Экология» является:

- обеспечение перехода на новое обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) в округе;

- снижение объемов захоронения отходов на полигонах через внедрение системы раздельного сбора ТКО с целью дальнейшей переработки;

- налаживание экологически чистой и экономически эффективной системы обращения с ТКО;

- создание условий для организации в регионе перерабатывающих производств;

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;

- стабилизация роста платы населения за услугу. АО «Югра-Экология» несет ответственность за исполнение коммунальной услуги, за весь путь отходов, от места (площадки) накопления ТКО до полигона.

## 2.2. Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

Установление нормативов накопления ТКО, согласно статье 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации.

Нормативы накопления ТКО в границах сельского поселения Каркатеевы, установлены Постановлением Главы сельского поселения Каркатеевы № 172-па от 21.11.2017, в соответствии с Законом ХМАО - Югры от 28.09.2017 N 66-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»», приказом Департамента промышленности автономного округа от 06.10.2017 года №38-п162 «Об утверждении методических рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Вместе с тем необходимо отметить, что в 2020 году Администрацией сельского поселения Каркатеевы проведены работы по актуализации действующих нормативов накопления ТКО. Подрядной организацией проведены замеры по 4-м сезонам, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2016 года №289. На момент разработки генеральной схемы очистки территории сельского поселения Каркатеевы, актуализированные нормативы накопления ТКО не утверждены. Действующие Нормативы накопления ТКО, установленные на территории сельского поселения Каркатеевы представлены в таблице 8.

Таблица 8. Действующие Нормативы накопления ТКО, установленные на территории сельского поселения Каркатеевы

| №п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год |
| 1. | Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |
| 1.1 | Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 100,375 | 1,46 |
| 2. | Предприятия торговли |  |  |  |
| 2.1 | Продовольственный магазин | 1 кв.метр общей площади | 52,195 | 0,73 |
| 2.2 | Промтоварный магазин | 1 кв.метр общей площади | 20,075 | 0,365 |
| 2.3 | Супермаркет (универмаг) | 1 кв.метр общей площади | 32,85 | 0,73 |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 139,795 | 2,555 |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 учащийся | 61,685 | 1,095 |
| 4.2 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 79,935 | 1,095 |
| 5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 35,77 | 0,73 |
| 5.2 | Библиотеки, архивы | 1 место | 45,625 | 0,73 |
| 6. | Предприятия службы быта |  |  |  |
| 6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 91,615 | 1,095 |
| 7. | Предприятия службы быта |  |  |  |
| 7.1 | гостиницы | 1 место | 123,735 | 1,825 |
| 7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 173,01 | 2,555 |
| 8. | Предприятия с сфере похоронных услуг |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | 1 га общей площади | 3 193,39 | 56,21 |
| 9. | Домовладения |  |  |  |
| 9.1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 198,414 | 2,19 |
| 9.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 283,919 | 3,285 |

На территории сельского поселения Каркатеевы представлены следующие группы отходов производства и потребления:

- твердые коммунальные отходы (ТКО);

- промышленные отходы;

- жидкие бытовые отходы.

Твердые коммунальные отходы образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.).

В состав ТКО от домовладений входят два вида отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);

- отходы из жилищ крупногабаритные.

На момент разработки генеральной схемы норматив накопления крупногабаритных отходов из жилищ на территории сельского поселения Каркатеевы не установлен. В целях определения количества накопленных крупногабаритных отходов следует руководствоваться нормативом, приведенным в приложении к СП 42.13330.2016: «Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов».

Обеспеченность жилищного фонда сельского поселения Каркатеевы канализацией составляет – 99,9%.

Согласно Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) находится в диапазоне от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека.

Годовой объем образования ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы в 2019 году составил – 765,25 тыс. м3. За основу приняты исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Каркатеевы.

Таблица 9. Сведения об объёмах накопления отходов на территории сельского поселения Каркатеевы за 2019 год

| Показатели | Ед. Измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Твердые коммунальные отходы, не сортированные | тыс. м3 | 765,25 |
| Крупногабаритные отходы | тыс. м3 | н/д |
| Жидкие коммунальные отходы | тыс. м3 | н/д |
| Опасные отходы | тыс. м3 | отсутствуют |
| Отходы от уборки улиц и содержания территорий в летний период | тыс. м3 | отсутствуют |
| Отходы от уборки улиц и содержания территорий в зимний период | тыс. м3 | отсутствуют |
| Медицинские отходы | тыс. м3 | отсутствуют |
| Биологические отходы | тыс. м3 | отсутствуют |
| Ртутьсодержащие отходы | тыс. м3 | отсутствуют |
| Отходы автотранспортных средств | тыс. м3 | отсутствуют |
| Осадки сточных вод | тыс. м3 | отсутствуют |
| Отходы строительства и сноса | тыс. м3 | отсутствую |
| Порубочные остатки | тыс. м3 | отсутствую |
| Прочие отходы | тыс. м3 | отсутствуют |

## 2.2.1. Расчет нормативного объема образования ТКО и КГО от населения

В соответствии с имеющимися в администрации сельского поселения Каркатеевы исходными данными и существующими утвержденными нормами образования отходов выполнен расчет нормативных объемов ТКО, образующихся на территории сельского поселения Каркатеевы.

Расчет нормативного образования ТКО и КГО от населения ведется исходя из численности населения и установленных нормативов. Результаты расчёта представлены в таблице 10.

Постановление № 172 от 21.11.2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для первой зоны деятельности регионального оператора»

Таблица 10. Результаты расчёта фактических объёмов накопления и вывоза ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления отходов |  | Значение расчётной ед. в 2020 году | Расчётные объёмы накопления и вывоза ТКО в 2020 году, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3 |  |  |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 100,375 | 1,46 | 28 | 40,88 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | 1 кв.метр общей площади | 52,195 | 0,73 | 148,2 | 108,19 |
| Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 20,075 | 0,365 | 101,6 | 37,08 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 32,85 | 0,73 | 252 | 183,96 |
| Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 139,795 | 2,555 | 0 | 0,00 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 учащийся | 61,685 | 1,095 | 80 | 87,60 |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 79,935 | 1,095 | 320 | 350,40 |
| Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 35,77 | 0,73 | 250 | 182,50 |
| Библиотеки, архивы | 1 место | 45,625 | 0,73 | 0 | 0,00 |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 91,615 | 1,095 | 169 | 185,06 |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| гостиницы | 1 место | 123,735 | 1,825 | 0 | 0,00 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 173,01 | 2,555 | 3 | 7,67 |
| Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |  |
| кладбища | 1 га общей площади | 3 193,39 | 56,21 | 0,7024 | 39,48 |
| Домовладения |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 198,414 | 2,19 | 1184 | 2592,96 |
| Индивидуальные дома | 1 проживающий | 283,919 | 3,285 | 554 | 1819,89 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5635,66 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| ТКО жилищного фонда |  |  |  |  | 4412,85 |
| ТКО организаций и предприятий |  |  |  |  | 1222,81 |
| КГО | 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов |  |  |  | 281,78 |

## 2.3. Прогноз количества образования отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту.

Вопросы прогнозирования количества и состава ТКО как в нашей стране, так и за рубежом находится на стадии разработки. В данное время чаще всего применяются следующие методы:

- метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

- метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Согласно исследованиям, проводимым ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, величина годового прироста для крупных городов составляет приблизительно 0,6%. Для сельского поселения Каркатеевы, население которого составляет 1,738 тыс. человек, этот показатель должен быть существенно ниже. Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят равным 0,1%:

где

V пр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов,

Vисн – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов,

t – период прогнозирования.

В таблице 11 приведены прогнозируемые нормы накопления отходов.

Таблица 11. Прогнозирование норм накопления отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

| Год | Норма накопления м³/год в жилищном фонде | КГО, м3 | Организации, учреждения, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4412,9 | 281,8 | 1222,8 | 5917,4 |
| 2021 | 4417,3 | 282,1 | 1224,0 | 5923,4 |
| 2022 | 4421,7 | 282,3 | 1225,3 | 5929,3 |
| 2023 | 4426,1 | 282,6 | 1226,5 | 5935,2 |
| 2024 | 4430,5 | 282,9 | 1227,7 | 5941,2 |
| 2025 | 4435,0 | 283,2 | 1228,9 | 5947,1 |
| 2029 | 4452,7 | 284,3 | 1233,9 | 5970,9 |
| 2035 | 4479,5 | 286,0 | 1241,3 | 6006,8 |

## 2.4. Характеристика системы накопления, транспортировки, обработки, утилизации и захоронения отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Потребитель коммунальной услуги не вправе складировать ТКО вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и специальных площадок для крупногабаритных отходов, заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для накопления отходов других лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, или контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.

На территории сельского поселения Каркатеевы сбор и транспортирование ТКО от населения и прочих организаций (бюджетных и хозрасчётных) осуществляет региональный оператор Акционерное общество «Югра-Экология». Перевозчик на территории сельского поселения Каркатеевы - ООО «ЭКОСЕРВИС».

Технология сбора, удаления отходов производства и потребления определяется местными условиями, основными из которых являются: этажность и плотность застройки, степень благоустройства домов, наличие и тип применяемых спецмашин, тип сборников отходов, принятый способ захоронения (утилизации) отходов.

По характеру сбора твёрдых коммунальных отходов система является унитарной, так как все виды отходов помещаются в одну общую тару, и, без отбора вторичного сырья, транспортируются к месту размещения – свалке ТКО.

По характеру удаления отходов от объектов сбора и накопления к месту их размещения применяется вывозная система.

Вывоз отходов осуществляется мусоровозным транспортом. Для сбора твёрдых коммунальных отходов пользуются системой несменяемых контейнеров, при которой отходы собираются в стационарные контейнеры, вместимостью 0,75 м3, расположенные на специальных контейнерных площадках. Процент охвата населения сельского поселения Каркатеевы планово-регулярной системой очистки – 100%.

В Приложении №1 приведен реестр мест (площадок) накопления ТКО с характеристиками емкостей, установленных на территории сельского поселении Каратаевы.

Таблица 12. Сводные сведения о системе сбора твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнерных площадок, шт. | Количество контейнеров, шт. | Средний объем контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Каркатеевы | 17 | 56 | 0,75 |

Таблица 13. Периодичность вывоза ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Периодичность вывоза | Организация, осуществляющая вывоз |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | п. Каркатеевы | 3 раз в неделю | ООО «ЭКОСЕРВИС». |

На территории сельского поселения сбор крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется в местах для сбора твёрдых коммунальных отходов - специально выделенных участках контейнерных площадок без использования контейнеров для КГО.

Маршруты движения спецавтотранспорта составлены с соблюдением времени заездов на обслуживаемые объекты и охватывают все объекты накопления отходов при минимальном пробеге автомашин.

В настоящее время в муниципальном образовании транспортирование твёрдых коммунальных отходов производится с помощью специализированной техники регионального оператора.

Транспортировка ТКО с территории сельского поселения Каркатеевы осуществляется на межмуниципальный полигон г. Нефтеюганск, расположенный на 24 километре автодороги Нефтеюганск-Пыть-Ях.

Сбор, вывоз и утилизация биологических отходов, отходов лечебно-профилактических учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил и норм.

Медицинские отходы накапливаются непосредственно на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются.

Для жителей многоквартирных домов и частных домовладений сельского поселения размещены 2 контейнера для отработанных ртутьсодержащих ламп по адресу: ул. Молодежная, д.18.

Уборку улиц производят согласно заключаемым договорам. В зимнее время площадь, подлежащая уборке, составляет 32,1 тыс. м2.

Таблица 14. Характеристика улично-дорожной сети с усовершенствованным   покрытием (бетон, асфальт) существующую и на перспективу

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая площадь, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проезжей части дорог, проездов | площадей | тротуаров |
| Существующее положение на 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | п. Каркатеевы | 25,199 | 6,806 | 1,0 |
| перспектива на 5 лет |  |  |  |  |
| 1 | п. Каркатеевы | 28,47487 | 7,69078 | 1,13 |
| перспектива на 15 лет |  |  |  |  |
| 1 | п. Каркатеевы | 32,176524 | 8,6905814 | 1,2769 |

Таблица 15. Площадь дорожных покрытий, подлежащих механизированной уборке по категориям дорог

| № п/п | Вид покрытия | 1 категории | 2 категории | 3 категории | 4 категории | 5 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная уборка дорожных покрытий, летний период, м2 |  |  |  |  |  |
|  | асфальт | – | – | – | 18 209 | – |
| 2 | Механизированная уборка дорожных покрытий, зимний период, м2 |  |  |  |  |  |
|  | асфальт | – | – | – | 25 049 | – |

С целью определения подрядчика для проведения работ по уборке в зимнее время, Администрация сельского поселения Каркатеевы объявляет закупочную процедуру, по результатам которой выбирается обслуживающая организация. Противогололедные материалы не используются. На территории сельского поселения Каркатеевы имеется земельный участок под складирование снежных масс кадастровый номер 86:08:0020101:2421.

## 3. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЮ ТКО

Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления является деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Приоритетными принципами государственной политики в области по обращению с отходами считаются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

- использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Наиболее важный этап при создании эффективной системы обращения с отходами – это выбор основных приоритетов, направленных на:

- Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система обращения с отходами в отдельном населённом пункте не может удовлетворительно работать без руководящего участия властных структур, которые должны выступать не только в качестве организатора, но и в качестве контролёра её функционирования;

- Прогрессивную технологию обращения с отходами;

- Сбор, транспортирование, обработку, захоронение, утилизацию и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной мировой науки и техники;

- Контроль за перемещением отходов;

- Развитие рынка переработки вторичных отходов;

- Рациональную тарифную политику. Рационально выбранные тарифы являются существенным рычагом воздействие на функционирование системы обращения с отходами;

- Формирование общественного мнения. Участие населения в обсуждении и решении природоохранных проблем, пропаганда знаний среди жителей муниципального образования по вопросам рационального обращения с отходами и охраны окружающей среды;

- Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) со стороны специально уполномоченных органов исполнительной власти устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещения, нормативы накопления коммунальных отходов, нормативы утилизации отходов от использования товаров

## 3.1. Организация сбора и транспортирования твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиям должен осуществляться по плановорегулярной системе, включающей в себя сбор, временное хранение и удаление коммунальных отходов с территорий жилых и многоквартирных домов, организаций в установленные сроки с целью дальнейшего захоронения либо обезвреживания, либо утилизации.

СанПиН № 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"

Сбор твёрдых коммунальных отходов может осуществляться по трём традиционным схемам санитарной очистки территорий:

- без использования контейнеров;

- с применением несменяемых контейнеров;

- с применением сменяемых контейнеров.

Бесконтейнерная схема предусматривает сбор ТКО мусоровозным транспортом непосредственно от населения и общественных учреждений без использования дополнительных устройств для предварительного накопления. Схема предусматривает следование мусоровоза по обслуживаемому участку с периодическими, строго регламентированными по времени остановками для заполнения кузова. Запрещается применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой застройке.

Схема с использованием сменяемых контейнеров подразумевает организацию стационарных контейнерных площадок, а вывоз ТКО осуществляется вместе с контейнером. При этом на его место устанавливается пустой контейнер. Для такой схемы применяются бункеровозы и контейнеровозы, вывозящие один контейнер большого объёма (бункер-накопитель) а также 6-8 контейнеров стандартной емкости 0.75-1.1 м3.

Схема с использованием несменяемых контейнеров является самой распространённой на территории РФ. Она подразумевает предварительный сбор (накопление) ТКО от населения в контейнеры, установленные на стационарных площадках. Вывоз ТКО производится мусоровозами с боковой, задней (реже – фронтальной) загрузкой. Отходы из контейнера перегружаются в кузов, и контейнер устанавливается обратно на площадку.

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории субъекта РФ обеспечивается региональным оператором в соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Ханты-Мансийского автономного округа (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп), на основании договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Потребители осуществляют накопление ТКО (в том числе крупногабаритных отходов) в местах (площадках) накопления ТКО, определённых договором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключенным с потребителями в соответствии со схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО и реестрами таких площадок, определение и ведение которых осуществляют органы местного самоуправления сельского поселения Каркатеевы, а также в соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Ханты-Мансийского автономного округа».

В случае если в территориальной схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший территориальную схему обращения с отходами, для включения в неё сведений о местах сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов.

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов - складирование твёрдых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприёмных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках (централизованный способ накопления);

в) в пакеты, мешки или специально предназначенные для накопления твёрдых коммунальных отходов ёмкости, предоставленные региональным оператором (децентрализованный способ накопления).

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Площадки либо отсеки для складирования крупногабаритных отходов могут располагаться совместно с контейнерными площадками.

Крупногабаритные отходы не должны находиться в состоянии, создающем угрозу причинения вреда жизни и здоровью лицам, осуществляющим погрузку (разгрузку) крупногабаритных отходов, а также для спецтехники.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твёрдых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2019 года N 229-п (с изменениями на 31 марта 2020 года)

## 3.2.	Основные принципы сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов

В настоящее время на территории сельского поселения Каркатеевы применяется контейнерная система сбора отходов от населения и организаций с несменяемыми контейнерами, без сортировки отходов и предварительного складирования на мусороперегрузочных станциях.

В переходный период (до момента внедрения раздельного накопления ТКО) сбор твёрдых коммунальных отходов следует осуществлять в один тип контейнеров, которые могут быть различных объёмов в зависимости от типа застройки.

Для сбора ТКО от сельского поселения Каркатеевы проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах, рекомендуется использовать контейнеры объёмом 0,75 м3, а также сменяемые бункеры-накопители объёмом 8,0 м3.

Сбор крупногабаритных отходов рекомендуется производить в бункеры ёмкостью 8,0 м3 или определить отсек для складирования на территории контейнерных площадок.

Для сбора твёрдых коммунальных отходов от организаций и предприятий рекомендуется использовать контейнеры объёмом 1,1 м3 и 0,75м3 в зависимости от количества накапливающихся отходов.

Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, и визуальным осмотром Комиссией места планируемой установки.

Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» и Правилами благоустройства территории сельского поселения Каркатеевы.

Все контейнерные площадки, расположенные на территории многоквартирных домов, приводятся в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" и СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».

Обустройство контейнерной площадки включает в себя:

- ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метров темного (зеленого, коричневого) цвета (профнастил, сетка или смешанное профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши);

- крышу для минимизации попадания атмосферных осадков.

Контейнерная площадка может быть ограничена бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру.

За отсутствие на контейнерной площадке графика вывоза ТКО несут ответственность органы местного самоуправления или иное лицо, ответственное за содержание контейнерной площадки.

Вывоз ТКО из мест накопления должен осуществляться в соответствии с графиком вывоза ТКО, в том числе должен сопровождаться уборкой мест погрузки ТКО (подбором оброненных (просыпавшихся при погрузке ТКО) и перемещением их в мусоровоз, а также промывкой и обработкой дезинфицирующими составами мест пролива жидкостей из мусоровоза, в том числе при уплотнении ТКО). Не допускается разлив жидкостей из контейнеров.

За надлежащие содержание места накопления ТКО и прилегающей к нему территории несут ответственность органы местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Ответственность за содержание мест накопления ТКО (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание мест накопления ТКО (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория, или уполномоченные ими лица.

Контейнеры и бункеры должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами, а контейнерные площадки очищаться и промываться по мере загрязнения. Технология обеззараживания, выбор материалов, оборудование площадки для чистки баков и определение доступа для лиц, имеющих право проводить подобные процедуры установлена СП 3.5.1378-03 СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности

Поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на всех площадках, где установлены контейнеры, является ответственностью регионального оператора, о чем с домоуправляющей организацией (организацией, осуществляющей работу по обслуживанию многоквартирных домов) должен быть составлен договор. По условиям договора на дезинфекцию баков между обслуживающей компанией и единым региональным оператором назначается периодичность, не противоречащая положениям санитарных норм, но в соответствии с фактическими потребностями в местах установки контейнеров для сбора и накопления ТКО.

Таблица 16. Основные нормативные требования к организации сбора и вывоза ТКО

| Нормативно-правовой акт | Раздел., пункт | Требование |
| --- | --- | --- |
| СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» | 2.12 | Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток; плюс 4°С и ниже - не более 3 суток. |
|  | 2.2. | Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. |
|  | 2.4. | Количество емкостей для накопления ТКО на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункера для накопления КГО. |
|  | 2.7. | Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. |

Должностные лица, занятые осуществлением дезинфекционной деятельности, обеспечивают безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг при их производстве, транспортировании, хранении, реализации населению; осуществляют производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; своевременно информируют население, органы местного самоуправления, органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, проходят профессиональную подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами. Дезинфекционная деятельность осуществляется в условиях, безопасных для работников, при наличии бытовых условий. В случае, если организация, осуществляющая дезинфекционную деятельность, использует дезинфекционные средства в количестве, не превышающем пять килограммов одновременного хранения, их запас хранится в местах, исключающих их несанкционированное использование.

Для определения количества емкостей для накопления ТКО (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося емкостями для накопления ТКО, и нормативов накопления ТКО.

Количество емкостей для накопления ТКО на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункера для накопления КГО.

Накопление КГО должно осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования КГО, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Раздельное накопление ТКО должно исключать содержание органических отходов и отходов жизнедеятельности в накопленных раздельно ТКО.

Емкости для накопления ТКО должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии. При накоплении ТКО на территории муниципального образования в емкостях для накопления ТКО, в том числе при раздельном накоплении отходов, должна быть исключена возможность попадания отходов из емкостей для накопления ТКО на площадку. Не допускается промывка контейнеров на контейнерных площадках.

Площадка под установку бункера для накопления КГО должна быть удалена от жилых зданий, территорий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на расстояние не менее 20 м, до территорий медицинских организаций не менее 25 м, иметь достаточную площадь для установки бункера, водонепроницаемое покрытие, подъездные пути, обеспечивающие доступ для мусоровозов, и ограничена бордюром по периметру.

Бункеры должны подвергаться промывке и дезинфекции. Мероприятия по промывке и дезинфекции бункера, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Не допускается промывка бункеров на контейнерных площадках.

Территории контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования КГО после погрузки ТКО в мусоровоз, а также, в случае загрязнения, прилегающая к месту погрузки территория, должны быть очищены хозяйствующим субъектом от отходов.

Ответственность за состояние и содержание контейнерной площадки несет хозяйствующий субъект, эксплуатирующий контейнерную площадку (управляющие компании), орган местного самоуправления (в случае оборудования муниципальной контейнерной площади).

Управляющая домом организация должна следить за прилегающей территорией, за состоянием площадки, проводить её уборку и ремонт, при необходимости – дератизацию и дезинсекцию. Уборка мест погрузки ТКО отнесена к обязанностям регионального оператора.

Обращение с отходами должно осуществляться на специально оборудованных объектах, предназначенных для сбора размещения отходов. Не допускается вывозить и сбрасывать отходы в места, не предназначенные для указанных целей, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания.

Сортировка отходов из емкостей для накопления ТКО, а также из мусоровозов не допускается в местах (площадках) накопления ТКО.

Вывоз КГО необходимо производить не реже 1 раза в 7 календарных дней. Транспортирование КГО от мест накопления к местам осуществления деятельности по обращению с отходами должно осуществляться специально оборудованными транспортными средствами на объекты, предназначенные для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.

## 3.2.1. Расчет необходимого количества емкостей для накопления ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические емкости для ТКО различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Емкости, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.

Расчет произведен для контейнеров объемом 0,75 м3. Необходимость установки контейнеров иного объема определяет организация, ответственная за сбор ТКО.

Для соблюдения СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1 рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года.

Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспортом на договорной основе согласно графикам. Графики составляются специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза коммунальных отходов

Для сбора крупногабаритных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы рекомендуется рассмотреть возможность установки бункеров-накопителей объемом 8,0 м3.

Места временного хранения ТКО, включая крупногабаритные должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный (сводобный) подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Размещение площадок необходимо производить вне селитебной зоны. 	Отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Число контейнеров, подлежащих к установке, определяется, исходя из объемов образования и сроков хранения отходов на территории сельского поселения Каркатеевы. Расчетный объем емкостей для накопления ТКО должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды их наибольшего образования, для этого необходимо ввести коэффициент неравномерности, равный 1,25. Рекомендуемая периодичность вывоза ТКО в летний период — ежедневно, в зимний период — не реже одного раза в 3 дня.

Рекомендуется вывозить отходы от благоустроенного муниципального жилого фонда – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже -5оС.

Отходы, накапливающиеся в частном секторе, возможно вывозить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), что снизит объёмы образования ТКО, а следовательно экономические затраты на сбор, транспортировку и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТКО может быть сокращена до 1 раза в неделю.

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладений, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25;

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте, 1,05;

V – объем контейнера, м3;

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов:

При временном хранении отходов в емкостях для накопления ТКО должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Таким образом срок хранения в зимний период (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в летний период (при температуре свыше +5°) не более одних суток, то есть ежедневный вывоз. Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Таблица 17. Расчетное количество емкостей для накопления ТКО на территории сельского поселения Каркатеевы

| Год | Пгод | K1 | t* | K2 | V | N | Nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный и индивидуальный жилищный фонд, ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 4412,85 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,628 | 54 |
| 2021 | 4417,26 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,682 | 54 |
| 2022 | 4421,68 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,736 | 54 |
| 2023 | 4426,10 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,789 | 54 |
| 2024 | 4430,53 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,843 | 54 |
| 2025 | 4434,96 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 53,897 | 54 |
| 2035 | 4452,72 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 54,113 | 54 |
| Организации и предприятия, ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1222,81 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,861 | 15 |
| 2021 | 1224,03 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,875 | 15 |
| 2022 | 1225,26 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,890 | 15 |
| 2023 | 1226,48 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,905 | 15 |
| 2024 | 1227,71 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,920 | 15 |
| 2025 | 1228,94 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,935 | 15 |
| 2035 | 1233,86 | 1,25 | 144 | 1,05 | 0,75 | 14,995 | 15 |
| КГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 281,78 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,711 | 1 |
| 2021 | 282,06 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,712 | 1 |
| 2022 | 282,35 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,713 | 1 |
| 2023 | 282,63 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,713 | 1 |
| 2024 | 282,91 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,714 | 1 |
| 2025 | 283,19 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,715 | 1 |
| 2035 | 284,33 | 1 | 52 | 1,05 | 8 | 0,718 | 1 |

* определение необходимого количества контейнеров осуществлялось для общего числа жителей сельского поселения Каркатеевы с учетом существующего графика вывоза t=156 (3 раза в неделю)

Для накопления прогнозируемых объемов ТКО и КГО от населения, организаций и предприятий при контейнерной системе сбора дополнительных емкостей не потребуется.

Для сбора ТКО в настоящее время в сельском поселении Каркатеевы предлагается применять металлические контейнеры, оборудованные крышкой. На каждом контейнере должна быть указана принадлежность к тому или иному месту (площадке) накопления ТКО. Обязанность по маркировке контейнера лежит на собственнике контейнеров.

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

## 3.2.2. Расчет потребного мусоровозного транспорта

С учетом норм накопления отходов и схемы транспортировки отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта, а также его потоки.

Рассчитываем количество мусоровозов, необходимых для транспортировки отходов от жилых домов, предприятий и организаций. Используемый в данный момент для транспортировки отходов спецавтотранспорт, с учетом процента износа, приведен в таблице 18.

Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

где:

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Расчет осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в таблице 18.

Таблица 18. Спецтранспорт, используемый при обращении с коммунальными отходами на территории сельского поселения Каркатеевы

| Модель | КО 440-5 |
| --- | --- |
| Базовое Шасси | Камаз 65115 |
| Объём кузова м3 | 22 |
| Коэффициент уплотнения | 3,5 |
| Процент износа | 2% |

При выборе специализированных машин учитывался транспорт, используемый спецавтохозяйством ООО «Экосервис»

Скорость движения мусоровозов в границах муниципального образования не должна превышать 30 км/час, за пределами – 45 км/час.

Профессии: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин

В таблице 19 представлен расчет производительности мусоровозов, предлагаемых для транспортирования ТКО и КГО согласно данным, предоставленным администрацией сельского поселения Каркатеевы.

Таблица 19. Расчет производительности спецавтотранспорта

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число дней в работе | день | 156 |
| 2 | Средняя продолжительность смены | час. | 8 |
| 3 | Максимальное расстояние вывоза до полигона и обратно | км | 60 |
| 4 | Среднее число поездок на 1 машино-смену | шт. | 1 |
| 5 | Число ездок с грузом (в год) | шт. | 156 |
| 6 | Средняя погрузка на 1 поездку, по паспортным данным мусоровоза | м3 | 77 |
| 7 | Количество часов в работе в год | час. | 1248 |
| 8 | Количество вывозимых отходов | м3 | 12012 |

Таблица 20. Расчет минимального необходимого количества мусоровозного транспорта

| ГОД | Пгод | Псут | Кисп | Nтр | Nтр ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 5917,44 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2021 | 5923,36 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2022 | 5929,29 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2023 | 5935,22 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2024 | 5941,15 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2025 | 5947,09 | 77 | 0,8 | 0,26 | 1 |
| 2035 | 5970,92 | 77 | 0,8 | 0,27 | 1 |

Для транспортировки прогнозируемых объемов ТКО и КГО от населения, организаций и предприятий при контейнерной системе сбора дополнительной спецавтотехники не потребуется.

Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом;

- сведениями о накоплении ТКО по отдельным объектам;

- о состоянии подъездов к местам накопления отходов;

- интенсивности движения по отдельным улицам;

- о планировке кварталов и дворовых территорий;

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки ТКО.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных емкостей для накопления отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- минимизировать повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь;

- объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

- по возможности прокладывать маршрут от центра города в направлении к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

## 3.3. Рекомендации по селективному (раздельному) сбору ТКО

В организации раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов существует несколько проблем:

- в соответствии с существующими нормативными правовыми актами решение о раздельном накоплении ТКО принимается организациями, обсуживающими жилой фонд. На данном этапе реформы законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность для юридических лиц по организации раздельного накопления ТКО;

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на некоторых придомовых территориях отсутствует возможность установки большого количества контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по видам однородных отходов, складирование разделенных видов ТКО на контейнерных площадках в соответствующие емкости, предназначенные для раздельного накопления ТКО.

При раздельном накоплении ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.

При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД используется только для смешанных отходов, размещаемых в отдельном пакете. Сухие отходы, годные к переработке, отдельным пакетом складируются непосредственно на контейнерной площадке и размещаются в контейнере, предназначенном для раздельного накопления ТКО.

Территориальной схемой предусмотрен и осуществляется селективный сбор отходов. Раздельный сбор вторичного сырья является одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе ТКО.

Раздельный сбор ценных компонентов ТКО осуществляется:

- организацией стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья;

- на специальных мусоросортировочных цехах на полигонах ТКО или мусороперегрузочных станциях;

- непосредственно на мусороперерабатывающих предприятиях.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигонов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, улучшает экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценного сырья.

Развитие предприятий торговли, сферы обслуживания населения, увеличение разнообразия вида и рост качества продукции приводят к увеличению в составе образующихся отходов современных упаковочных материалов. В составе ТКО жилого фонда и особенно ТКО общественных и торговых предприятий содержится значительное количество утильных фракций (бумага, картон, полимерные материалы, металлы). Практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов связана с организацией сбора и фактической переработкой загрязненного материала.

Наибольшую эффективность имеет селективный сбор утильных фракций ТКО от общественных и торговых предприятий, т.к. их качество выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. В торговых точках легче, чем в жилых зонах организовать селективный сбор и транспортировку утильных компонентов. Восстановление и создание приемных пунктов для сбора вторсырья приводит к созданию новых рабочих мест, в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация указанных мероприятий позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, оказать финансовую поддержку наименее обеспеченным гражданам, но и получить вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого являются исчерпаемыми.

В целях организации системы сбора вторичного сырья должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора с соответствующей маркировкой и цветовым обозначением силами организаций, осуществляющих сбор вторичного сырья с обязательством периодического вывоза накопленных полезных фракций ТКО с целью последующей переработки.

При установлении и (или) предоставлении оператором дополнительных контейнеров и (или) специально предназначенных емкостей для накопления отходов, содержащих определенные компоненты и (или) отдельные фракции ТКО, образователь ТКО обязан осуществлять разделение ТКО по видам отходов и складирование сортированных ТКО в отдельно предоставленные контейнеры и (или) специально предназначенные емкости.

Для организации раздельного накопления ТКО в зонах деятельности объектов по обработке ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией трех видов:

- серый - влажные (органические) отходы;

- синий - смешанные сухие отходы;

- коричневый - опасные отходы.

В соответствии с Правилами организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты Мансийском автономном округе – Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (Постановлением правительства ХМАО-Югры №229-п от 11.07.2019):

для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией следующих видов:

- оранжевый - пластик;

- зеленый - стекло;

- синий - бумага и картон;

- желтый - металл;

- серый - влажные (органические) отходы;

- коричневый - опасные отходы.

Допускается дополнительное использование надписей и графических изображений. Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой контейнерной площадке определяют главы муниципальных образований автономного округа по согласованию с региональным оператором по обращению с ТКО. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при транспортировке.

Несмотря на то, что ТКО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТКО:

- при селективном сборе ТКО общественных и торговых предприятий;

- при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

Для обеспечения финансирования системы селективного (раздельного) сбора утилизируемых компонентов ТКО администрации необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и привлеченных средств, четкого разграничения функций каждого муниципального образования в создаваемой системе.

Из практики сбора вторичных материальных ресурсов по населенным пунктам РФ, процентный сбор вторичного сырья на порядок ниже от теоретически возможного. В настоящее время при правильном и организованном сборе вторичных материальных ресурсов возможно использование ТКО в качестве вторичного сырья на начальном этапе до 30%, в дальнейшем целевые показатели использования ТКО в качестве вторичного сырья могут достигать 50%. Для сбора вторичных материальных ресурсов целесообразно внедрение сети стационарных и передвижных приемных пунктов.

Раздельное накопление отходов в местах их образования (в специализированные контейнеры для раздельного накопления ТКО, установленные в местах (площадках) накопления ТКО) обеспечивает:

- уменьшение объемов ТКО, подлежащих захоронению;

- увеличение срока использования полигона;

- улучшение благоустройства населенных пунктов;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды;

- эксплуатации полигонов;

## 3.4. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование о порядке осуществления такого сбора

Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу стойкого загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью человека, подлежат обезвреживанию на специализированных объектах по демеркуризации ртутьсодержащих отходов в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

К ртутьсодержащим отходам относятся изделия, устройства и приборы, содержащие ртуть, потерявшие потребительские свойства: отработавшие ртутные и люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие), ртутьсодержащие трубки, ртутные термометры, ртутные вентили и другие приборы, бракованные изделия, содержащие ртуть.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» необходимо определить:

- порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок размещения (хранения и захоронения) отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих ламп.

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке такого сбора осуществляется органами местного самоуправления. Информация размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы, в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление жилыми и многоквартирными домами на основании заключённого договора, доводят информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных и жилых домов, путём размещения информации на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации.

Размещению подлежит следующая информация:

- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;

- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор,

- транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов;

- места и условия приёма отработанных ртутьсодержащих ламп.

Сбор ртутьсодержащих ламп и приборов, образующихся в жилых зданиях (сбор от населения), осуществляется на специализированных пунктах приёма с целью последующей сдачи опасных отходов специализированным организациям.

Для жителей многоквартирных домов и частных домовладений сельского поселения Каркатеевы размещены 2 контейнера для отработанных ртутьсодержащих ламп по адресу: ул. Молодежная, д.18.

Ликвидация (демеркуризация) ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязнённых ртутью территорий несут собственники отходов и владельцы загрязнённых ртутью объектов и территорий. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным - за счет владельцев зданий и территорий, а также за счет бюджетных средств.

Обезвреживание ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории общего пользования, в жилых зданиях и общественных зданиях муниципальной формы собственности, осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случаях последующего установления виновных в загрязнении лиц, предприятий и организаций либо владельцев металлической ртути и ртутьсодержащих отходов расходы муниципального бюджета, связанные с приёмом ртути и демеркуризацией загрязнённых территорий, подлежат возмещению этими лицами.

Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими отходами осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории поселения.

За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

3.5.	Основные принципы сбора коммунальных отходов от прочих потребителей (административных зданий, образовательных, спортивных, культурно-массовых учреждений, магазинов, рынков)

- Сбор отходов осуществляется в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, установленные на контейнерной площадке, урны, предназначенные для сбора не сортируемых отходов;

- Обустройство контейнерных площадок, размещение на них необходимого количества контейнеров, а также их содержание обеспечивается собственниками (владельцами) административных, социальных и иных объектов;

- Допускается размещать контейнеры нескольких административных объектов, объектов социальной сферы и прочих объектов на одной оборудованной площадке, при условии соблюдения установленных норм и требований. Также допустимо размещать контейнеры прочих потребителей на контейнерных площадках жилищного фонда в случае, если данные объекты расположены в многоквартирном доме и при условии согласования такого размещения с лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом;

- Количество контейнеров (бункеров) определённого объёма, необходимых для накопления твёрдых коммунальных отходов, образующихся в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется исходя из установленных нормативов накопления ТКО, фактического накопления отходов в периоды наибольшего их образования, осуществления раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов и сроков хранения твёрдых коммунальных отходов с учётом санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с договором;

- Вывоз отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных учреждений с целью их дальнейшего размещения и утилизации, захоронения осуществляется региональным оператором на основании соответствующих договоров;

- Бумажная тара собирается в помещении организации, учреждения с последующей сдачей для вторичной переработки;

- Периодичность вывоза ТКО устанавливается согласно графику или по заявке;

- Организацию сбора и удаления отходов осуществляют руководители организаций.

## 3.6.	Основные принципы сбора коммунальных отходов от медицинских учреждений

СанПиН 2.1.7.2790-10 устанавливают обязательные санитарно- эпидемиологические требования к обращению с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами.

После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, времен- но храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведённом обеззараживании отходов.

## 3.7.	Основные принципы сбора отходов от гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей

Сбор и вывоз отходов с территории общего пользования гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей осуществляется за счет средств членов гаражных кооперативов или владельцев индивидуальный гаражей.

Ответственность за организацию уборки, сбора и вывоза отходов с территорий гаражных кооперативов возлагается на руководителей (председателей) объединений (кооперативов), а также собственников индивидуальных гаражей.

Уборка территорий, прилегающих к гаражным кооперативам на расстоянии 5 метров от сооружений, может производиться собственниками объектов или специализированными организациями на основании договора.

Вывоз отходов от гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей осуществляется по договорам, заключенным владельцами этих объектов или ответственными представителями гаражных кооперативов с региональным оператором. В отдельных случаях допускается самовывоз не утилизируемых малотоксичных отходов (4 - 5 класс опасности), строительного и другого мусора на свалку ТКО по разовым договорам.

Сбор отходов от гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей осуществляется на оборудованные за счет собственных средств контейнерные площадки.

Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные отходы I – IV класса опасности, а также металлолом, собираются на территории гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей в специально отведённых и оборудованных в соответствии с действующим законодательством местах для обязательной последующей передачи отходов другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для переработки, обезвреживания, утилизации. Не допускается сжигание отходов открытым способом без специальных установок. Кроме того, гаражным кооперативам рекомендуется разработать правила по организации сбора и передачи специализированной организации на утилизацию опасных отходов (отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, токсичных отходов).

Вывоз отходов с территории кооператива осуществляется по мере накопления, но не реже 3-х раз в месяц.

Таким образом, для обеспечения основных функций гаражей (хранения, повседневного и периодического обслуживания автотранспорта и другой самоходной техники, далее транспортных средств) и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо:

- организовать места сбора и временного (раздельного) хранения отходов потребления (цветных и черных металлов, авторезины, аккумуляторов, отработанных масел), исключающие прямое воздействие на них атмосферных осадков. Места сбора коммунальных отходов должны быть оборудованы стандартными ёмкостями объёмом не менее 0,5 куб. м. и соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест»;

- заключить договоры на вывоз, размещение и захоронение коммунальных и опасных отходов со специализированными организациями;

- при устройстве эстакады предусмотреть мероприятия по охране почвы от загрязнения нефтепродуктами: установку ливневой канализации или локальных приёмников для стоков, оборудованных нефтеловушка- ми. Кроме того, посты обслуживания, эстакады, места хранения отходов должны быть оборудованы щитами с инструкциями о правилах пользования ими;

- земельный участок, непосредственно прилегающий к границам гаражного кооператива, размерами до 50 метров, в случае отсутствия соседних землепользователей, подлежит уборке и благоустройству силами гаражного кооператива;

- руководителям (председателям) для осуществления дополнительного контроля следует иметь в наличии договор на сдачу отходов металлолома, авторезины, отработанных масел, коммунальных отходов, документы, подтверждающие их реализацию, а также вывоз на свалку производственных и коммунальных отходов.

Не допускаются:

- поступления в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) I – II классов опасности;

- использование ТКО на подсыпку дорог, стройплощадок;

- сжигание отходов.

## 3.8.	Основные принципы санитарной очистки зон рекреации (мест массового отдыха)

Местом массового отдыха является участок озеленённой территории, выделенный и закреплённый в соответствии с действующим законодательством, соответствующим образом обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве объектов и оборудования места отдыха.

Эксплуатационные мероприятия помимо работ, связанных с функционированием мест отдыха и обслуживанием отдыхающих, должны включать работы по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности, определяемого в соответствии с нормативами. Они могут быть постоянными, разовыми и сезонными.

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных емкостей для накопления ТКО, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, главные аллеи и др.).

На аллеях рекомендуется расположить урны на расстояние не более 40 м. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

Основную уборку следует производить до 8 часов утра. Днём необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зелёные насаждения.

## 3.9. Обращение с осадками сточных вод

Осадки и илы сточных вод представляют собой специфический вид отходов, которые образуются в результате функционирования сооружений биологической очистки сточных вод и жидких отходов.

Осадки могут отличаться по химическому составу, влажности, количеству сухого вещества, по цвету и запаху, соотношению органических и минеральных компонентов и по другим показателям.

Основную часть сухого вещества осадка из первичных отстойников (в среднем 60—75%) и активного ила (в среднем 70—75%) составляют органические вещества. Органическая часть активного ила в основном состоит из веществ белкового происхождения (до 50%) при содержании жиров и углеводов соответственно до 30 и 10%. В сыром осадке из первичных отстойников белков примерно в 2 раза меньше, а углеводов в 2,5—3 раза больше, чем в активном иле.

Осадки и илы сточных вод представляют собой бактериологическую и эпидемиологическую опасность. В них имеются все основные формы бактериальных организмов: кокки, палочки, спириллы, а также вирусы. Из патогенных микроорганизмов встречаются возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний, большое число яиц гельминтов.

Существуют несколько методов обращения с данным видом отходов – самопроизвольное обезвоживание на иловых площадках, механическое обезвоживание, аэробное и анаэробное сбраживание, компостирование, термическая сушка, сжигание и т.д. Определенный вид обезвреживания/переработки подбирается в соответствии с технологией и производительностью канализационных очистных сооружений.

СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» достаточно четко регламентируют технические условия и порядок их применения для данных целей. Однако, несмотря на некоторую ценность осадков сточных вод как удобрения, их непостоянный состав и содержание тяжелых металлов существенно ограничивают их использование.

В настоящее время осадки сточных вод на КОС в поселении обезвреживаются путем механического обезвоживания и размещением на иловых площадках и в связи с малым количеством образующихся отходов данного вида реализовывать промышленную переработку/обезвреживание нецелесообразно.

- 3.10. Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с данной Генеральной схемой санитарной очистки, утвержденной в данном городе. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия также заключают договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.

## 3.11.	Методы обработки, утилизации и обезвреживания отходов

Обезвреживание ТКО производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля ассенизации.

Методы обезвреживания и утилизации ТКО по конечной цели делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие экономические задачи– использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТКО.

Из известных методов обращения с ТКО промышленное применение нашли преимущественно следующие, наиболее экономически и экологически оправданные методы:

- складирование на полигоне;

- сжигание/термическое обезвреживание (в т.ч. с рекуперацией тепла отходящих газов, выработкой тепловой и электрической энергии);

- аэробное биотермическое компостирование;

- пиролиз/газификация отдельных компонентов;

- комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания различных фракций ТКО;

- комплексная технология сортировки с последующей переработкой вторичных ресурсов и размещением на полигоне оставшейся части ТКО.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» на полигоны твердых коммунальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительные отходы и некоторые виды твердых промышленных отходов III-IV класса опасности, а так же неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона. Сведения о каждом официальном сооружении, построенном с целью охраны окружающей среды и информация о всех официально действующих местах захоронения и переработки различных видов отходов систематизируются и включаются ответственным лицом в реестр ГРОРО на основании поданных заявок руководством таких предприятий.

Государственный реестр размещения отходов:

- Предназначен для осуществления наблюдения за такими объектами со стороны контролирующих органов;

- Предоставляет сведения относительно местонахождения и целевого назначения полигонов и других природоохранных объектов.

С реестр полигонов, включенных в ГРОРО, можно ознакомится на официальном веб-ресурсе Росприроднадзора https://uoit.fsrpn.ru/#/groro. ГРОРО включается в комплекс мероприятий, который направлен на снижение уровня загрязнения окружающей среды. Обеспечивая физических и юридических лиц информацией, реестр препятствует возникновению стихийных свалок.

В соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами Ханты-Мансийского автономного округа на территории сельского поселения Каркатеевы не предусмотрено создание объектов по обезвреживанию, утилизации отходов. В настоящее время ведется работа по строительству комплексного межмуниципального полигона для размещения обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района ХМАО-Югры, подразумевающего мусоросортировочный комплекс.

## 4. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

## 4.1. Определение объемов образования ЖБО на территории сельского поселения Каркатеевы

Водоотведение сельского поселения Каркатеевы осуществляется по смешанной схеме. Большая часть потребителей муниципального образования (99,9 %) обеспечена системой централизованного водоотведения.

Определение объемов образования ЖБО на территории сельского поселения Каркатеевы и расчет техники для транспортирования жидких отходов данной схемой не предусмотрены.

В соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест») при отсутствии в населенных пунктах централизованной системы водоотведения для сбора жидких бытовых отходов устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы и септики, которые располагаются в границах земельного участка жилого дома или хозяйствующего субъекта. Указанные выгребные ямы устраиваются в исключительных случаях, когда нет реальной возможности присоединения к централизованной системе канализации. При отсутствии условий такого размещения в границах собственного земельного участка места для их размещения определяются по согласованию с Управлением жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации сельского поселения Каркатеевы. Согласование на устройство и размещение выгребной ямы выдает Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта сельского поселения Каркатеевы.

Сточные воды из выгребных ям и септиков домов сельского поселения Каркатеевы, которые не подключены к централизованной системе водоотведения, относятся к ЖБО. Обязанность по удалению такого вида отходов возложена на управляющую компанию, а не на ресурсоснабжающую организацию, единолично оказывающей в населенном пункте услуги по водоотведению.

Жидкие бытовые отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подлежат сбору и вывозу на очистные сооружения.

Вывоз ЖБО производится по заявкам абонентов по факту и графикам вывоза жидких бытовых отходов на основании заключенных договоров. Для выполнения работ используется ассенизационная машина марки КО-503В с накопительной бочкой емкостью 3,75 м3.

Жидкие бытовые отходы, принимаемые на очистные сооружения или в канализационную сеть, не должны:

- нарушать работу очистных сооружений;

- оказывать разрушающее действие на элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывообразные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на сооружения;

- иметь температуру выше 40 градусов;

- содержать только минеральные загрязнения;

- содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

- содержать нефтепродукты, нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

- содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

- содержать токсичные и радиоактивные загрязнения;

- иметь показатель pH ниже 6,5 и выше 9;

- содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, условно чистые, дренажные, поливомоечные и дождевые воды;

- содержать строительные, производственные, хозяйственно-бытовые отходы, грунт и другие вещества, способные отлагаться на стенках труб, решетках и сооружениях биологической очистки (окалина, гипс, известь, песок, металлическая стружка и др.).

## 5. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляется органами местного самоуправления (согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14)

## 5.1. Благоустройство территории сельского поселения Каркатеевы

## 5.1.1. Определение необходимого количества урн

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории.

Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 метров. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строений в городском поселении, в том числе у каждого подъезда жилых домов.

Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 метров рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

где:

N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

Для пляжей

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров.

Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа емкостей для накопления ТКО вместимостью до 100 л. следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 метров. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 литров.

## 5.1.2. Расчет необходимого количества общественных туалетов на территории сельского поселения Каркатеевы

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин - биотуалетов (МТК) на территории сельского поселения Каркатеевы, используя нормативы, представленные в таблице 21 (по данным общества с ограниченной ответственностью «Биоэкология», г. Санкт-Петербург).

Таблица 21. Нормативы установки мобильных кабин - биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. чел. | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 2-х модулей на каждые 5 тыс. жителей, для сельского поселения Каркатеевы (на 2020 год) составляет 1 мобильная кабин - биотуалет (рисунок 3).

Таблица 22. Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

| Тип МТК | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2400 |
| Вес, кг | 90 | 100 |
| Объем бака-накопителя, л | 227 | 275 |

Рисунок 3. Мобильные туалетные кабины

## 5.2. Организация работ по летней и зимней уборке на территории сельского поселения Каркатеевы

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Для организации работ по механизированной уборке территорию населенного пункта разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. Ответственные за организацию механизированной уборки предприятия должны:

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

- своевременно составлять маршрутные карты и графики;

- организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- контролировать выполнение графиков механизированными колоннами;

- осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

Диспетчерская служба ответственных организаций должна обеспечивать:

- подготовку к выпуску машин на линию;

- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);

- организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;

- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;

- регистрацию машин, возвращающихся в парк;

- прием и обеспечение заявок на машины;

- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной сети); периодической очистки отстойников колодцев дождевой канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии.

Администрация населенного пункта утверждает титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, определяет проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями, места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют необходимое число машин.

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте-плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т. д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой –у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ. Уборка и содержание территории поселения осуществляется:

- в летний период - с 15 апреля по 14 октября;

- в зимний период - с 15 октября по 14 апреля.

Указанные сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Согласно данным на конец 2020 года (исходные данные администрации сельского поселения Каркатеевы) общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием:

- 5,35 км;

- проезжей части дорог, проездов – 32,1 тыс. м2;

- площадей	6,806 тыс. м2;

- тротуаров – 1 тыс. м2;

Площадь дорожных покрытий, подлежащих механизированной уборке, составляет:

- механизированная уборка дорожных покрытий в летний период – 18 209 м2;

- механизированная уборка дорожных покрытий в зимний период – 25049 м2.

## 5.2.1. Уборка территорий в летний период

Период летней уборки устанавливается администрациями поселений. В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с постановлением Администрации, сроки проведения летней уборки могут изменяться.

Минимум работ по летней уборке территорий общего пользования указан в «Рекомендациях по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства» утв. Приказом Департамента Минстроя РФ от 6.12.1994 № 13.

Состав работ при подметании улиц и площадей подметально-уборочными машинами:

- наполнение бака водой;

- подметание лотков, резервной зоны проезжей части улиц и площадей с увлажнением.

- выгрузка смета из бункера.

Нормы времени на подметание одной машиной приведены в таблице 23.

Таблица 23. Нормы времени на подметание

| Марка машины | Тип базового шасси | Норма времени на подметание одной машиной, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 км лотков | 10000 м2 проезжей части улиц и площадей |
| ПУ-53 | ГАЗ-53А | 0,154 | 0,429 |
| ВПМ-53 | ГАЗ-53А | 0,170 | 0,553 |
| КО-304 | ГАЗ-53А | 0,163 | 0,500 |
| КО-309 | ГАЗ-53А | 0,176 | 0,508 |

Примечание: при подметании проезжей части улиц и площадей колонной машин к нормам времени применяют коэффициент 1,2.

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.

При летней уборке территории с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят:

- удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года;

- уборка опавших листьев;

- снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни.

Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка проезжей части дороги. Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками.

На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2-3 суток.

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать.

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами.

Основной способ уборки улиц в дождливое время года – мойка проезжей части улиц, лотков. Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения – через день в любое время суток.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на городских улицах. Улицы поливают с интервалом 1-1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 ч). Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения городского транспорта (таблица 24).

Таблица 24. Технологический порядок и периодичность уборки улиц

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий |  |
| --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток |
| Скоростные дороги | Мойка 1 раз в 1-2 суток | Подметание патрульное |
| Магистральные | 1 раз в 2-3 суток | 2-3 раза в сутки |
| Местного значения | 1 раз в 3 суток | 1-2 раза в сутки |

Примечание: при отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально-уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке.

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9.-1,2 л/м2; на мойку лотков – 1,6 - 2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2 - 0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий – 0,4-0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов, производится в ночное (с 23.00 до 07.00) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями, утвержденными в администрации поселения.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и отходов на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли.

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч.

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производят в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем лотки улиц со средней и малой интенсивностью движения. Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета – в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание.

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с автобусными линиями, затем подметают лотки проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10...20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Рекомендуется вести мойку под уклон; наибольшая эффективная ширина промываемой полосы при минимальных расходах воды – 7 м. При мойке даже на небольшом подъеме (1,5- 2%) эффективная ширина мойки снижается до 2,5 -3 м и ухудшается качество мойки, особенно при недостаточных поперечных уклонах профиля дороги. В связи со снижением ширины мойки расход воды возрастает в 1,5 - 2 раза.

Проезды шириной до 12 м моют одной машиной (сначала одну сторону, а затем другую); проезды шириной более 12 м – колонной поливомоечных машин. В этом случае первая машина захватывает при мойке осевую линию проезда, а остальные идут уступом, причем вымытая полоса передней машины перекрывается следующей на 0,5 - 1 м. При наличии уклонов и водостоков последняя машина, снабженная специальным насадкой, промывает лоток и прилегающую к нему часть проезда шириной 1,5 м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 15 - 25 м. Проезды с односторонним движением транспорта моют в одну сторону – к лотку тротуара. При проходе последней машины необходимо следить, чтобы грязь не выбивалась на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Поливомоечные машины следует заправлять водой по возможности вблизи обслуживаемых проездов. При заправке водой из централизованного водопровода устанавливаемый в колодце стендер снабжается двумя шлангами для одновременной заправки двух машин. Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м3 не более чем за 8 - 10 мин.

В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к корневой части деревьев, кустарников и её сжигание на городских территориях запрещается.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелких отходов.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различными отходами.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта, обособленное полотно трамвайных путей должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различных отходов и промыты.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелкими отходами, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных и других видов отходов производства и потребления.

Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелких отходов по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

Юридические и физические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности на отведенных и прилегающих территориях обязаны обеспечивать полную сохранность существующих зеленых насаждений и квалифицированный уход за ними согласно агротехническим правилам:

- проведение санитарной очистки газонов;

- проведение своевременного полива газонов, цветников и насаждений;

- проведение борьбы с сорняками, вредителями и болезнями;

- проведение своевременного газонокошения;

- проведение посадки цветов, подсева газонных трав;

- проведение санитарной и формовочной обрезки зеленых насаждений.

Проведение санитарной и формовочной обрезки зеленых насаждений осуществляется при наличии согласования с исполнительным органом по благоустройству.

Расчёт потребности в подметально-уборочных машинах с самозабором смета

В качестве рекомендуемой базовой машины примем подметально-уборочную машину ЭД-410 на базе ЗИЛ.

Время работы на одной заправке водой:

где:

Vв – емкость бака для воды, 800 л;

g – расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, 0.05 л/м2;

U – рабочая скорость движения машины, 7,8 км/ч = 7800 м/ч;

В – ширина зоны подметания, 2,50 м;

Время работы до заполнения бункера сметом:

Vсм – емкость бункера для смета, 3 м3

р – плотность смета, 1 500 кг/м3 = 1 500 000 г/м3;

Q – уровень засоренности покрытия, 50 г/м2;

В – ширина зоны подметания, 2,50 м;

U – рабочая скорость движения машины, 7,8 км/ч = 7 800 м/ч;

Ку – коэффициент качества уборки, 0,8.

Для улиц 1-2 категории:

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой:

где:

tВз – время затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой;

tв – время заправки бака водой, 0,15 ч;

Lз –расстояние до пункта заправки водой, 2 км;

V – транспортная скорость движения машины, 40 км/ч.

Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и разгрузку бункера со сметом:

где:

TСм – время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и разгрузку бункера со сметом;

tСм – время разгрузки смета, 0.15 ч;

LСм – среднее расстояние до пункта разгрузки смета, 2 км;

V – транспортная скорость движения машины, 40 км/ч.

Учитывая, что время расходования воды, меньше времени заполнения бункера сметом в пунктах заправки водой рекомендуется устраивать места для разгрузки и временного хранения смета до вывоза на полигон ТКО.

В этом случае число поездок при односменном режиме работы (T = 8 ч) составит:

Принимаем n = 7 поездок, при этом чистое время уборки:

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при односменном режиме работы:

где:

tУборки – чистое время уборки,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины, 109200 м2/день.

Площадь дорожных покрытий, подлежащих механизированной уборке, составляет:

-	механизированная уборка дорожных покрытий в летний период – 18 209 м2.

Необходимое количество подметально-уборочных машин на территории сельского поселения Каркатеевы составляет 1 (одну) единицу.

Расчет потребности в поливомоечных машинах

В качестве рекомендуемой базовой машины примем комбинированную машину ЭД-410 на базе ЗИЛ.

Время, затрачиваемое на мойку и поливку при одной заправке цистерны:

Где:

V – вместимость цистерны, л;

U – рабочая скорость движения, м/ч;

g – удельный расход воды, л/м2;

В – ширина рабочей зоны, м.

Время, затрачиваемое на мойку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uм = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

gмойки =1 л/м2;

Вмойки = 8,5 м.

Время, затрачиваемое на мойку прибордюрной части дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч =12 000 м/ч;

gмойки ПРИБОРДЮР =1,6 л/м2;

Вмойки = 8,5 м.

Время, затрачиваемое на поливку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

gполивки = 0,2 л/м2;

Вполивки = 20 м;

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки и заполнение цистерны водой:

tц – время заполнения цистерны водой, 0,3 ч;

Lз – расстояние до заправки водой, 2 км;

V – транспортная скорость движения машины, 40 км/ч.

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части:

где:

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

U – рабочая скорость движения, км/ч;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч;

t3 – время на заправку цистерны водой, ч;

Производительность при мойке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм = 10 км/ч;

Т = 8 ч;

tм = 0,075 ч;

t3 = 0,4 ч;

Производительность при мойке прибордюрной части проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч;

Т = 8 ч;

tм БОРДЮР = 0,047 ч;

t3 = 0,4 ч;

Производительность при поливке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

Т = 8 ч;

Tполивки = 0,079 ч;

t3 = 0,4 ч;

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75.

Согласно исходным данным от Администрации сельского поселения Каркатеевы, протяженность дорог, подлежащих поливке и мойке, составляет 5,35 км.

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения мойки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения поливки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы дня - количество регламентируется лишь операцией мойки.

Учитывая, что операция мойки производится преимущественно в ночное время (порядка 4 часов) рекомендуется приобрести 1 (одну) поливомоечную машину для обеспечения операции мойки и поливки дорог.

Количество необходимых поливомоечных машин для обслуживания территории сельского поселения Каркатеевы составляет 1 (одну) единицу.

Летнее содержание дворовых территорий

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00 ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

Домовладельцы, в том числе владельцы домов индивидуальной застройки, обязаны обеспечить в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и табличек с нумерацией домов, подъездов, квартир.

Домовые фонари и светильники у подъездов должны включаться и выключаться одновременно с наружным освещением.

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

Деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях, должны содержаться в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от мусора и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей и деревьев, стрижка кустов и т.п.).

## 5.2.2. Уборка территории сельского поселения Каркатеевы в зимний период

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок, установленный администрациями поселений, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок, установленный администрацией поселения, должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, расположенных вдоль обособленного проезда к производственной территории предприятия, производятся силами предприятий, несущих ответственность за уборку проезжей части данной улицы или проезда.

При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

В зимний период дорожки, садовые диваны, скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Уборка проезжей части дорог от снега диктуется необходимостью борьбы с зимней скользкостью. Зимнюю скользкость на дорожных покрытиях создают все виды снежно-ледяных отложений, снижающие коэффициент сцепления автомобиля с покрытием. При образовании зимней скользкости ухудшаются условия эксплуатации дороги, уменьшается скорость движения транспортных средств и возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

Особенности борьбы с зимней скользкостью определяются погодноклиматическими условиями, изменяющимися по регионам страны и в течение зимнего сезона.

Борьбу с зимней скользкостью следует проводить при каждом случае ее появления. В первую очередь борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить на участках с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. Работа считается законченной, если снежно-ледяные отложения удалены с проезжей части дороги полностью.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Не допускается:

- выдвигать или перемещать на тротуары, проезжую часть дорог и проездов снег, лед, счищаемые с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов, после 8.00, а также при отсутствии договора с лицом, осуществляющим уборку проезжей части;

- применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного реагента на тротуарах, остановках ожидания общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных зонах и на территориях с зелеными насаждениями;

- вывозить и складировать снег в местах, не согласованных в установленном порядке;

- формировать снежные валы:

а) на пересечениях дорог и улиц на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

б) ближе 20 м от остановок ожидания общественного транспорта;

в) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

г) на тротуарах;

д) во въездах на прилегающие территории;

- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и растворы (в том числе цементно-песчаный раствор, известковые, бетонные смеси) без принятия мер, исключающих возможность пролития их на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц 
и остановках общественного транспорта.

Механизированное подметание проезжей части дорог и внутриквартальных проездов и тротуаров должно начинаться при высоте рыхлой массы на дорожном полотне 2,5–3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 72 час. после окончания снегопада.

Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается исполнительным органом в области благоустройства населенного пункта.

Окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком. Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать:

- с улиц, обеспечивающих движение городского общественного транспорта:

  - при снегопаде до 6 см – более 5 дней;

  - при снегопаде до 10 см – более 9 дней;

- с улиц местного значения:

  - при снегопаде до 6 см – более 7 дней;

  - при снегопаде до 10 см – более 12 дней.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты и далее на снежный полигон, либо сразу на полигон без завоза на промежуточные снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега.

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек.

В период снегопадов и гололеда:

Для категорий дорог 1–4: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятием, выполняющим работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для категорий дорог 1–2: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать двух часов после окончания снегопада.

Для категорий дорог 3–4: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 4 час. после окончания снегопада.

Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должна производиться своевременно владельцами зданий и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть городских и магистральных улиц и дорог для стоянки транспортных средств.

Виды зимней скользкости дорог

Снежно-ледяные отложения, образующиеся на дороге, по своему физическому состоянию и внешним признакам можно подразделить на следующие виды: рыхлый снег, уплотненный снег (накат), стекловидный лед. При борьбе с этими характерными видами скользкости применяют разные технологические операции и нормы распределения материалов.

Отложения рыхлого снега в виде ровного по толщине слоя образуются при снегопадах в безветренную погоду. Плотность свежевыпавшего рыхлого снега равна от 0,06 до 0,20 г/см3. В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, влажным, мокрым. При выпадении этих атмосферных осадков коэффициент сцепления шин с заснеженным покрытием понижается до 0,2.

Накат представляет собой слой спрессованного снега различной толщины (от нескольких миллиметров до нескольких десятков миллиметров) плотностью от 0,3 до 0,6 г/см3. Коэффициент сцепления шин с поверхностью снежного наката составляет0,10-0,25. Этот широко распространённый вид скользкости образуется вследствие уплотнения свежевыпавшего снега колесами автомобилей.

Стекловидный лед появляется на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной 1-3 мм и изредка в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.

Отложения стекловидного льда имеют плотность 0,7-0,9 г/см3, а коэффициент сцепления составляет 0,08-0,15. Стекловидный лед является наиболее опасным видом скользкости. Он образуется при выпадении дождя или мороси при отрицательных температурах, вследствие замерзания жидких атмосферных осадков на холодном покрытии, еще не успевшем прогреться после быстро наступившей оттепели, при замерзании талой или дождевой воды во время резкого наступления морозной погоды. Стекловидный лед образуется в основном при температуре от -3 до -6 °С; отложения льда в виде матово-белой корки (их плотность 0,5-0,7 г/см3) образуются во время появления плотного тумана с ветром, когда температура воздуха колеблется около 0 °С.

Периодичность и сроки выполнения работ по снегоочистке при безреагентной технологии уборки (при температуре от -2°до -40°С) представлена в таблице 25.

Таблица 25. Периодичность и сроки выполнения работ по снегоочистке при безреагентной технологии уборки

| Наименование операций | Периодичность работы машин и сроки выполнения работ, час. |
| --- | --- |
| Очистка дорожных покрытий от снега | 2 - 2,5 час. |
| Расчистка перекрестков | Во время снегопада |
| Расчистка остановок городского транспорта | В течение 6 час. после окончания снегопада интенсивностью до 3 мм/час, и в течение 12 час. - при интенсивности свыше 3 мм /час. |
| Формирование валов | после окончания снегопада в течение не более 5 суток. |
| Формирование куч снега | в течение не более 2 суток |

При низких температурах, сопровождающихся сильными снегопадами, периодичность работы снегоочистительных машин не должна превышать 1 час, при температурах, близких к 0°С – 30 минут.

При все увеличивающейся интенсивности движения транспорта, а также 
при обильных снегопадах снегоочистительные машины не всегда могут своевременно удалить снег с дорожных покрытий.

В этих случаях для предотвращения снежно-ледяных образований используют технологию уборки с посыпкой улиц песком.

Процесс снегоочистки с применением песка предусматривает следующие этапы:

- посыпка дорожных покрытий песком перед снегопадом или в начале его из расчета 60-80 г/м2;

- сгребание и подметание снега в валы с периодичностью в зависимости от интенсивности движения и снегопада;

- повторная посыпка проездов песком после подметания.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяют необходимое число раз; по окончании снегопада производят завершающее подметание дорожного покрытия без последующей посыпки.

Плотность посыпки песком составляет 0,2-0,25 л/м2, а на крутых уклонах до 0,4 л/м2. Для обеспечения необходимых норм распределения пескоразбрасывателями следует работать на больших скоростях (20-25 км/час).

В первую очередь всегда производится выборочная посыпка наиболее ответственных участков улиц: подъемов и спусков, тормозных путей, подъездов к мостам, перекрестков и поворотов.

Срок окончания посыпки с начала снегопада не должен превышать трёх часов. Сгребание и сметание снега плужно-щеточными снегоочистителями с покрытий, обработанных хлоридами, производится через 3-4 часа.

Для борьбы с уже образовавшейся гололедной пленкой используется песко-соляную смесь в количестве 200-300 г/м2. Если гололедные пленки сохраняются, то через 1-3 часа производится повторную посыпку.

Предельно допустимые значения сроков очистки снега и ликвидации гололеда для дорог с регулярным автобусным движением и интенсивностью движения транспорта 500-1000 авт./сут.:

- Минимальная ширина чистой от снега и льда поверхности дороги – 5 м;

- Максимальная ширина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапливающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин – 60 мм;

- Допустимая толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части – нет, на обочинах – 80 мм;

- Максимальный срок окончания снегоочистки и ликвидация зимней скользкости – 6 час.

Периодичность уборки проезжей части улиц во время снегопада с применением песка при интенсивности снегопада 1,2 см/час. – 3 час.

Снег, собранный в валы и кучи, удаляется с городских улиц:

- погрузкой снегопогрузчиками в самосвалы и вывозки на снежные свалки,

-перекидкой шнекороторными снегоочистителями или складированием снега на свободных территориях.

При этом следует учитывать:

- для предотвращения повреждений зеленых насаждений при перекидке снега шнекороторные снегоочистители должны быть оборудованы направляющими лотками;

- перекидывать снег, сильно загрязненный песком, на газоны запрещается.

Вывоз снега должен производиться самосвалами с наращенными бортами на высоту 600-900 мм. Погрузку, вывозку, перекидку и складирование снега рекомендуется выполнять при двухсменной работе машин и механизмов. Сроки удаления снега с городских улиц зависят от количества выпавшего снега.

Срок подготовки валов к погрузке и вывозке снега - 6 часов после окончания снегопада. Одновременно с формовкой снежных валов должна быть закончена очистка тротуаров.

Погрузка снега в самосвалы производится снегопогрузчиками. Во время работы снегопогрузчик движется вдоль тротуара против движения основного потока транспорта, а самосвал - задним ходом, чтобы погруженные самосвалы могли отходить от погрузчика в направлении основного потока транспорта.

Затем, в кратчайшие сроки, необходимо зачистить лотки от оставшегося снега, сколоть уплотненную корку, собрать скол в кучи и вывезти.

Перекидка снега роторными снегоочистителями применяется на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях. При этом снег перекидывается и укладывается на газоны или на полосы зеленых насаждений. Перекидка ведется по ветру, чтобы снежная пыль не заносилась на проезжую часть. Роторный снегоочиститель может двигаться как по направлению движения транспорта, так и против.

Удаление уплотненного снега и льда

Необходимость уборки уплотненного снега снежно-ледяных накатов или льда, которые могут возникнуть на дороге в результате отклонения от технологических рекомендаций уборки свежевыпавшего снега или при резких колебаниях температуры, рассматривается как аварийная ситуация.

При сравнительно высоких температурах, характерных для снегопада, уплотнение свежевыпавшего снега происходит за 1-2 часа. Уплотненный снег удаляют с помощью автогрейдеров.

Перед выходом автогрейдера на линию необходимо убедиться, что угол установки его ножа относительно продольной оси составляет около 50°, а угол резания - 45-50°.Опускание отвала ниже опорной поверхности не должно превышать 100 мм.

Уплотненный снег, если его достаточно быстро не уберут с дороги, может превратиться в снежно-ледяной накат или лед, что не только сопровождается увеличением его прочности, но приводит также к смерзанию с дорожным покрытием. Слой снежно- ледяного наката или льда может иметь толщину 10-20 мм и более. Возникает необходимость применять механохимический метод. При этом для приведения уплотненного снега 
в состояние, пригодное для скалывания, приходиться рассыпать хлориды в дозах, значительно превышающих те, которые обеспечивают качественную очистку свежевыпавшего снега. Через 3-5 час. лед скалывают, а затем удаляют с дорожного покрытия плужно-щеточными снегоочистителями.

Борьбу с гололедом следует проводить в первую очередь на участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъемах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог следует производить только в полосе движения, составляющей 60-70 % ширины проезжей части улицы. Если гололедные пленки сохраняются, то через 2-3 час. необходимо повторить обработку покрытий пескосоляной смесью. Наиболее опасные участки обрабатываются выборочно через каждый час после первой посыпки.

Проезжую часть искусственных сооружений следует обрабатывать в первую очередь и с особой тщательностью, т.к. гололед на их покрытиях образуется раньше, чем на покрытиях дорог.

Перечень технологических операций и машин, применяемых при зимней уборке, приведен в таблице 26.

Таблица 26. Перечень технологических операций и машин, рекомендуемых к применению при зимней уборке территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Технологические операции | Типы механизмов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сгребание снега | ПМ-130, КО-713, ЗИЛ-130, КО-707, МТЗ-80 или аналог | При интенсивных снегопадах |
| 2 | Подметание снега |  | По окончании снегопада. После предварительной обработки песко-соляной смесью |
| 3 | Сгребание с одновременным подметанием | ПМ-130, КО-713, ЗИЛ-130, КО-707, МТЗ-80, ДЗ-122 или аналог | При небольших снегопадах, по окончании снегопада. Очистка заездных карманов, остановок общественного транспорта, переходов, перекрестков |
| 4 | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдерами, бульдозерами | Автогрейдер, бульдозер | В период тяжелых метеорологических условий со значительными снегопадами, метелями |
| 5 | Перекидка снега шнекороторными снегоочистителями | Д-902 на базе Урал-375, КО-705 на базе Т-40 или аналог |  |
| 6 | Погрузка снега снегопогрузчиками | ГАЗ-52, КО-205 на базе МТЗ-82, КО-206, КО-203 или аналог |  |
| 7 | Транспортировка снега на место складирования (пробег в оба направления) | Самосвал ЗИЛ-130 до 10 куб. м, КамАЗ до 15 куб. м или аналог |  |
| 8 | Погрузка песко-соляной смеси на площадке приготовления песко-соляной смеси | Экскаватор, погрузчик ТО-18 или аналог | Обработка проезжей части (особенно места, имеющие подъем, спуски и кривые малого радиуса) |
| 9 | Доставка песко-соляной смеси (пробег до объекта и обратно) | Универсальный пескоразбрасыватель, ГАЗ-53, ЗИЛ-130 или аналог |  |
| 10 | Посыпка проезжей части улиц песко-соляной смесью | Универсальный пескоразбрасыватель, ГАЗ-53, ЗИЛ-130 или аналог |  |
| 11 | Удаление снежных накатов, наледи, сгребание скола | КО-707 на базе МТЗ-80, КО-705 на базе Т-40, ДЗ-99А, Д-447 на базе МТЗ-50 или аналог | Удаление уплотненного снега и льда после предварительной обработки песко-соляной смесью |
| 12 | Уборка территории вручную | Санитарные рабочие | Очистка территории, сбор снега в валы и кучи. Очистка вручную участков, не доступных для уборки машин, сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки. Посыпка наледи льда песко-соляной смесью, скалывание разрушенной корки наледи ломом и сгребание скола в валы или кучи. Погрузка снега лопатой на транспорт |
| 13 | Дежурство водителей спецмашин | (ПМ-130; ПР-130; КДМ; КО-707; К0-503; Роторные снегоочистители; снегопогрузчики; фронтальные погрузчики; автогрейдер (ДЗ); бульдозеры) или аналог | Дежурство водителей спецмашин по погодным условиям согласно графикам дежурств, журналам учета работы спецтехники |

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, проезды с асфальтным покрытием на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи до асфальта на всю ширину тротуара или проезда, за исключением пешеходной дорожки на тротуаре, шириной не более 1-го м и толщиной снежного покрова не более 10 см, для движения пешеходов с детскими санками, детей и подростков на мини-лыжах.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Не допускается выталкивание или перемещение снега на проезжую часть городских улиц и проездов с дворовых территорий, территорий предприятий, строек и других организаций.

Домовые фонари и светильники у подъездов в зимний период должны включаться с наступлением темного времени суток предприятиями, осуществляющими эксплуатацию жилого фонда.

Использование зимней техники и оборудование для распределения антигололедных материалов

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразные условия применения которых приведены в таблице 27.

Таблица 27. Использование зимней техники и оборудование для распределения антигололедных материалов

| Машина | Предельная плотность снега, при которой возможна работа машины, г/см | Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м |  | Работы, на которых целесообразно применение машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при полной ширине захвата | при неполной ширине захвата | Основные | Прочие |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |
| Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5 м; при послойной разработке толщина не ограничена |  | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |  |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |
| Бульдозеры | 0,7 | За один проход 1 м; при разработке слоями толщина не ограничена |  | Расчистка снежных отложений большой толщины (в том числе снежных завалов) | Устройство снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях. Удаление уплотненного слоя снега |
| Валоразбрасыва-тели | 0,6 | До 1,5 |  | Удаление снежных валов (в том числе расположенных над кюветами) | Расчистка снежных заносов |

Снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на полотне дороги препятствий, которые могут вызвать снежные заносы.

Нельзя допускать накопление снежных отложений большого объема и оставлять по краям дороги снежные валы. Их необходимо полностью разбрасывать или разравнивать за бровкой земляного полотна. Снегу, убранному за бровку (в надкюветное пространство), придают уклон не менее 1:8.

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия песком либо химическими материалами или их смесью с песком.

В период снегопада интенсивностью 1–3 мм/ч к распределению песка либо химических веществ по поверхности дороги приступают через 10–15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5–1 мм/ч твердые химические материалы начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20–30 мин. Разлив жидких химических веществ целесообразно производить в начале снегопада.

После обработки снега противогололедными материалами необходимо произвести выдержку, т. е. дать сработать химическим материалам (при применении химических веществ), при применении песка данная выдержка не производится.

К подметанию проезжей части следует приступать после того, когда агрегатное состояние снега или снежных накатов, разбитых под движением в результате химического воздействия, может характеризоваться как сыпучее. В обычных условиях снег хорошо отметается через 2–3 ч после посыпки. При применении песка снег может отметаться сразу без выжидания времени.

Оценка потребности в противогололедных материалах

В целях ослабления или устранения возможного отрицательного влияния на окружающую среду, хлориды должны применяться с соблюдением правил хранения, норм распределения, технологии работ и с учетом их влияния на окружающую среду. Наиболее целесообразно использовать хлориды, ингибированные фосфатами (так как фосфаты предохраняют металл от коррозии и одновременно являются удобрением), а также хлористый кальций, хлористый магний и природные многокомпонентные рассолы, влияние которых на природную среду в пределах установленных норм не сказывается отрицательно.

Распределение хлоридов для ликвидации скользкости с опозданием при низкой температуре (особенно ниже -20°С) ведет к перерасходу противогололедных веществ и неэффективно.

Распределение хлоридов по запущенному толстому слою наката в недостаточном количестве приводит к ухудшению состояния дороги.

В расчете принимается средняя продолжительность периода с зимней скользкостью 17.10-21.04 или - 178 дней, при числе дней со случаями образования зимней скользкости – 98 дней.

Расчет потребности в снегоуборочной технике

Периодичность уборки улиц населенного пункта во время снегопада:

- без применения противогололедных материалов - через каждые 2 часа в течение снегопада и непосредственно после его окончания.

- с применением противогололедных материалов - через 6 часов.

Необходимое количество плужно-щеточных снегоочистителей на очистку дорог:

где:

S- площадь уборки в тыс. м2,

Пр - эксплуатационная производительность снегоочистителя в тыс. м2/ час.(22,8)

К - коэффициент использования парка машин (0,6-0,7),

Т - продолжительность одного цикла уборки в часах.

В таблице 28 представлена потребность в плужно-щеточных снегоочистителях для организации зимних работ.

Таблица 28. Потребность в плужно-щеточных снегоочистителях для организации зимних работ на территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Населенный пункт | Площадь механизированной уборки, кв.м | Потребность в плужно-щеточных снегоочистителях, ед/смену | Потребность в плужно-щеточных снегоочистителях, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Каркатеевы | 18 209 | 1,5 | 1 |

Расчет снегоуборочной техники произведен из расчета работы спецтехники 270 смен/сезон, при восьмичасовой рабочей смене.

Таким образом, для обеспечения механизированной зимней уборки территорий необходимо:

- сельское поселение Каркатеевы – 1 ед. спецтехники.

Посыпка дорог и тротуаров противогололедными материалами осуществляется в период снегопада (непосредственно перед его началом).

Для борьбы с гололедной пленкой применяется обработка дорог песком из расчета 200-300 г/м2.

Плотность посыпки - 0,2-0,25 л/м2.

Периодичность сплошной посыпки - 2 раза в сутки.

Периодичность выборочной посыпки (на перекрестках) - 4 раз в сутки.

Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог производят только в полосе движения, составляющей 60-70% ширины проезжей части улицы.

Необходимое количество пескоразбрасывателей:

где:

S - площадь проезжей части улицы, посыпаемой песком (0,7), в тыс. м2,

Пр. - эксплуатационная производительность пескоразбрасывателя в тыс. м2/ час (178,2)

К - коэффициент использования парка машин (0,7).

В таблице 29 представлена потребность в пескоразбрасывателях для организации зимних работ.

Таблица 29. Потребность в пескоразбрасывателях для организации работ по уборке в зимний период на территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Населенный пункт | Площадь механизированной уборки, кв. м | Потребность в пескоразрабсывателях, ед/смену | Потребность в пескоразбрасывателях, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Каркатеевы | 32100 | 0,2 | 1 |

Расчет снегоуборочной техники произведен при учете работы спецтехники - 270 смен/сезон и восьмичасовой рабочей смены.

Таким образом, для обеспечения механизированной зимней уборки территории (механизированная посыпка противогололедными материалами) сельского поселения Каркатеевы необходима 1 единица спецтехники.

## 5.2.3. Расчет необходимой численности рабочих комплексной уборки территории сельского поселения Каркатеевы

В соответствии с данными администрации на территории сельского поселения Каркатеевы ручной уборке подлежит 33005 м2 площади дворовых территорий и мест общего пользования, а также 2920 м2 газонов.

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 3700 м2 в смену в летний период и 2170 м2 в зимний период. Количество часов в смене, 8 ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент невыходов в смену составляет 1,12.

Таким образом, количество рабочих комплексной уборки территории составит:

Где:

Sруч.убор – площадь уборки м2.

Плето – производительность работника, 3700 м2;

Пзима – производительность работника, 2170 м2;

Пг – производительность работника, для ручной уборки газонов 30000 м2

Кн– коэффициент невыходов, 1,12.

Исходя из расчетов, представленных выше, необходимое количество рабочих комплексной уборки территории сельского поселения Каркатеевы составляет:

- 10 человека в летний период;

- 17 человек в зимний период.

Расчет необходимого количество рабочих для уборки газонов на территории сельского поселения Каркатеевы

Исходя из расчетов, представленных выше, необходимое количество рабочих для ручной уборки газонов на территории поселения Каркатеевы составляет 1 человек.

В связи с вышеизложенным, для обеспечения качественной ручной и механизированной уборки территории сельского поселения Каркатеевы рекомендуется:

1) Необходимое количество дворников, занятых ручной уборкой: 10 человек в летний период и 17 человек в зимний период;

2) Необходимое количество рабочих для ручной уборки газонов - 1 человека.

Для осуществления качественной летней уборки территории:

2) 1 единица подметально-уборочных машин ЭД-410 на базе ЗИЛ;

3) 1 единица поливомоечных машин комбинированного типа на базе ЗИЛ;

Для осуществления качественной зимней уборки территории:

4) 2 единицы снегоуборочных машин;

5)2 единицы техники для распределения технологических противогололедных материалов.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное исходя из представленных исходных данных, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций. При внедрении новой спецавтотехники необходимо расширить существующую базу по содержанию и ремонту машин.

Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км.

Пескобазы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

На территории сельского поселения Каркатеевы имеется земельный участок под складирование снежных масс кадастровый номер 86:08:0020101:2421.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Оптимальное расстояние между пунктами 1-3 км.

## 6. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

При проектировании и строительстве транспортно-производственные базы должны решаться вопросы по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность базы должна определяться на основании количества спецмашин задействованных при решении вопросов санитарной очистки территории с учетом заключаемых контрактов и количества прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативных машин, автобуса, машин для нужд снабжения. Размещение базы следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах. Строительство транспортно-производственной базы должно осуществляться по типовым проектам

При размещении предприятий и сооружений санитарной очистки необходимо учитывать размеры их санитарно-защитных зон. Обязательно проводить согласование с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора мест, в которых намечено расположение данных сооружений. Размеры санитарно-защитных зон основных сооружений приведены в таблице 30.

Таблица 30. Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений санитарной очистки

| Предприятия и сооружения | Классификация объектов | Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год: до 40 Свыше 40 | III II | 500 1000 |
| Склады свежего компоста | II | 500 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | II | 500 |
| Сливные станции | III | 500 |
| Центральные базы по сбору утильсырья | III | 300 |
| Мусороперегрузочные станции | IV | 100 |
| Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов | IV | 100 |

## 7. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Для достижения целевых показателей в сфере санитарной очистки территории сельского поселения Каркатеевы необходимо обеспечить финансирование на благоустройство и следующие мероприятия по сбору, транспортировке и обезвреживанию ТКО:

- приобретение контейнеров;

- организация контейнерных площадок согласно СанПиН 2.1.7.3550-19;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- Совершенствование системы экологического образования населения.

Примерный расчет капитальных затрат на реализацию мероприятий по обеспечению схемы генеральной очистки территории сельского поселения Каркатеевы приведены в таблице 31.

Таблица 31. Капиталовложения в систему санитарной очистки территории сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во единиц | Стоимость 1 ед., тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1. | Сбор, транспортировка и обезвреживание твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение контейнеров (0,75 м3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025.г. | 28 | 15,7 |  | 439,6 |  |  |
|  | 2035.г | 70 | 15,7 |  |  |  | 1099 |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
|  | Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание системы экологического образования населения |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 689,6 | 250 | 250 |

Примечание. Объём капитальных вложений представляет собой ориентировочные затраты и подлежит корректированию на каждом этапе выполнения схемы.

## 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 32. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории сельского поселения Каркатеевы

| N п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления |  |  |
| 1.1. | Утверждение генеральной схемы очистки территории сельского поселения Каркатеевы | 2020 г. | Определение стратегических целей, задач и путей их решения в рамках совершенствования системы санитарной очистки территории |
| 2. | Создание муниципальной системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |
| 2.1. | Участие в инвестиционных проектах по обращению с отходами производства и потребления на территории сельского поселения Каркатеевы | постоянно | Повышение качества услуг по сбору и транспортировке ТКО |
| 2.2. | Содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья | постоянно | Повышение качества услуг по сбору и транспортировке ТКО |
| 2.3. | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами | постоянно | Повышение качества услуг по сбору и транспортировке ТКО |
| 2.4. | Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами | постоянно | Повышение качества услуг по сбору и транспортировке ТКО |
| 2.5. | Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории сельского поселения Каркатеевы | постоянно | Повышение качества услуг по сбору и транспортировке ТКО |
| 3 | Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, а также укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере санитарной очистки и обращения с отходами |  |  |
| 3.1. | Организация рационального использования и эксплуатации имеющейся специальной техники | постоянно |  |
| 3.2. | Обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО. Обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора ТКО с соблюдением санитарных норм в жилом секторе - Определение балансодержателей контейнерных площадок; - Перенос контейнерных площадок, удаленных менее 20 м от границ земельных участков учебных и лечебно-профилактических учреждений, площадок для игр детей и отдыха населения; - Сокращение количества контейнеров на площадке до 5 единиц, при необходимости замена контейнеров на бункер; - Рассмотрение мест размещения контейнерных площадок, не соответствующих п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 полномочной комиссией. Принятие комиссией решения по согласованию мест расположения контейнерных площадок, согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 | 2020-2021 г. | Приведение площадок для контейнеров в соответствие санитарным нормам и правилам. Предотвращение образования несанкционированных свалок, захламленных участков территории. Предотвращение образования стихийных свалок и зон захламления в местах активного отдыха населения. |
| 3.3. | Приобретение современных контейнеров и бункеров | 2021-2022 г. | Повышение качества услуг по санитарной очистке территории |
| 3.4. | Внедрение практики механизированной мойки контейнеров с использованием специальной техники | постоянно | Повышение качества услуг по санитарной очистке территории |
| 3.5. | Обеспечение общего уровня износа спецтехники не более 70%. | постоянно | Обеспечения бесперебойного вывоза отходов в любых погодных условиях |
| 4 | Совершенствование системы механизированной уборки территории |  |  |
| 4.1. | Внедрение системы механизированной уборки территории с использованием специализированной техники, приобретение современной техники для механизированной уборки | 2020-2022 г. | Повышение качества услуг по санитарной очистке территории |
| 5 | Совершенствование системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды |  |  |
| 5.1. | Регулярное освещение в СМИ действий администрации сельского поселения Каркатеевы в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов | постоянно | Привлечение внимания населения к важности вопросов санитарной очистки и обращения с отходами на территории сельского поселения Каркатеевы |
| 5.2. | Содействие в проведении общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами | постоянно | Способствует приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию населения в охране окружающей среды |
| 5.3. | Содействие в организации работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озеленения и т.д.) | постоянно | Воспитание подрастающего поколения, привитие культуры рационального обращения с отходами, бережного отношения к природе |
| 5.4. | Содействие в организации конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и образовательных учреждениях | постоянно |  |
| 6 | Развитие системы общественного контроля в сфере обращения с ТКО и увеличение индивидуальной ответственности жителей сельского поселения Каркатеевы |  |  |
| 6.1. | Развитие системы информационного обеспечения населения о текущих показателях (объемах образования ТКО на контейнерных площадках УК и ТСЖ), влияющих на стоимость услуг в сфере обращения с ТКО | постоянно | Привлечение внимания к важности вопросов санитарной очистки и обращения с отходами. Снижение социальной напряженности на территории сельского поселения. |
| 6.2. | Привлечение общественных инспекций и групп общественного контроля (осуществляют деятельность совместно с государственными и муниципальными контролирующими органами) | 2020 г. | Активное участие населения обеспечит эффективность мероприятий по сбору и вывозу ТКО, увеличение доверия к власти, снижение социальной напряженности. |
| 6.3. | Содействие населению сельского поселения Каркатеевы в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в качестве общественных контролеров, общественных инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться субъектами общественного контроля. | постоянно | Активное участие населения обеспечит эффективность мероприятий по сбору и вывозу ТКО, увеличение доверия к власти, снижение социальной напряженности |

## Приложение № 1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каркатеевы

| № пп | Населенный пункт | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО |  |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  |  | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения об адресе нахождения мест (площадок) накопления ТКО | Географические координаты мест (площадок) накопления ТКО |  | Вид покрытия мест (площадок) накопления ТКО | Площадь мест (площадок) накопления ТКО, м2 | Количество установленных контейнеров, шт. | Количество планируемых к размещению контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Материал контейнера | Комментарии к КП (поле "Комментарий" в карточке контейнерной площадки), какое имеется ограждение и его высота |  |
|  |  |  | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Каркатеевы | ул.Центральная д. 49 (Магазин "Сокол") | 60.970401 | 72.449674 | ж/б плита | 26,9 | 8 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 2 | п. Каркатеевы | ул.Береговая д. 12 | 60.970599 | 72.454187 | ж/б плита | 21,6 | 6 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 3 | п. Каркатеевы | ул.Центральная д. 20 | 60.970666 | 72.453338 | ж/б плита | 17,7 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 4 | п. Каркатеевы | ул.Центральная д.38 | 60.970963 | 72.458198 | ж/б плита | 13,6 | 4 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 5 | п. Каркатеевы | ул.Береговая д. 20 | 60.970939 | 72.459999 | ж/б плита | 22 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 6 | п. Каркатеевы | ул.Центральная д. 42 | 60.969712 | 72.458874 | ж/б плита | 13,4 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 7 | п. Каркатеевы | ул. Лесная, 1 | 60.969231 | 72.460923 | ж/б плита | 23,4 | 4 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 8 | п. Каркатеевы | ул.Лесная д. 17 | 60.968767 | 72.465735 | ж/б плита | 8 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 9 | п. Каркатеевы | ул.Садовая д. 18 | 60.968072 | 72.459387 | ж/б плита | 23,5 | 4 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 10 | п. Каркатеевы | ул.Садовая д. 10 | 60.968339 | 72.457526 | ж/б плита | 22,5 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 11 | п. Каркатеевы | ул.Садовая д. 12 | 60.968739 | 72.454168 | ж/б плита | 23 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 12 | п. Каркатеевы | ул.Молодежная д. 18 | 60.968833 | 72.452089 | ж/б плита | 22,4 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 13 | п. Каркатеевы | ул. Садовая 19 | 60.968332 | 72.457535 | ж/б плита | 22,2 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 14 | п. Каркатеевы | ул. Центральная д. 62 (кладбище 1) | 60.970123 | 72.446817 | ж/б плита | 8 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 15 | п. Каркатеевы | ул. Центральная д. 62 (кладбище 2) | 60,97089 | 72,447297 | ж/б плита | 8 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 16 | п. Каркатеевы | ул. Береговая, д. 36 | 60,971317 | 72,449486 | ж/б плита | 8 | 2 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |
| 17 | п. Каркатеевы | ул. Центральная 18 | 60.969085 | 72.456393 | ж/б плита | 12 | 3 | 0 | 0,75 | железо | металлопрофлист, высота 1,5 | МУ "Администрация сельского поселения Каркатеевы" ОГРН 1058601677386; (628323, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Каркатеевы, ул.Центральная, д. 17). |