| Учредитель: МУ «Администрация «Сельского поселения Каркатеевы» | бюллетень сельского поселения Каркатеевы | № 37/1, 08 ноября 2023 года |
| --- | --- | --- |

Постановление администрации от 08.11.2023 № 187-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 14.04.2022 № 54-па «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

- Внести в приложение к постановлению администрации сельского поселения Каркатеевы от 14.04.2022 № 54-па «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 12.07.2023 № 83-па) следующие изменения:

  - Таблицы 8-9 подпункта 1.3.3 пункта 1.3 книги 1 изложить в следующей редакции:

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении ПМУП «УТВС» |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Ду, мм | Протяженность, м | Тип прокладки |  |  |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения п. Каркатеевы, К000004, 31.05.2019 | 50 | 1 153 | подземная |  |  |
| Тепловая сеть п. Каркатеевы, ул. Береговая, К000014, 31.05.2019 | 50 | 192 | подземная |  |  |
| Тепловая сеть п. Каркатеевы, ул. Лесная, К000013, 31.05.2019 | 80 | 65,5 | подземная |  |  |
|  | 50 | 191,5 | подземная |  |  |
| Тепловые сети п. Каркатеевы, К000003, 31.05.2019 | 50-300 | 2 181 | подземная |  |  |
|  | 300 | 950 | надземная |  |  |
| Тепловые сети п. Каркатеевы, ул. Причальная | 100 | 432 | подземная |  |  |
| Сети теплоснабжения (д/с на 80 мест с сп Каркатеевы) | 50 | 22 | подземная |  |  |
| Итого |  | 5 187 |  |  |  |

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении ПМУП «УТВС» |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов |  | Материальная характеристика, м2 | Объем сетей, м³ |  |  |
|  | в однотрубном исчислении, м | в двухтрубном исчислении, м |  |  |  |  |
| 50 | 2 389 | 1 194,50 | 136,17 | 6,10 |  |  |
| 80 | 131 | 65,5 | 11,66 | 0,81 |  |  |
| 100 | 2 224 | 1 112,00 | 240,19 | 20,37 |  |  |
| 150 | 3 492 | 1 746,00 | 555,23 | 69,34 |  |  |
| 200 | 238 | 119 | 52,12 | 8,97 |  |  |
| 300 | 1 900 | 950 | 617,50 | 157,62 |  |  |
| Итого | 10374 | 5187 | 1612,87 | 263,21 |  |  |

»;

  - Таблицу 34 пункта 4.2 книги 4 изложить в следующей редакции:

«

| Таблица 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) |  | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  | 2031 г. |  | 2039 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| ЛПДС «Каркатеевы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,226 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 19 763 | 19 763 | 19 763 | 19 774 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка (объекты НУМН АО «Транснефть-Сибирь») | Гкал/ч | 2 218 | 2 218 | 2 218 | 2 218 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,149 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 165 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14 209 | 14 209 | 14 209 | 14 467 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15 763 | 15 763 | 15 763 | 15 774 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 383 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,137 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Новая котельная «Каркатеевы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,125 | 0,125 | 0,127 |  | 0,127 |  | 0,127 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | - | - | - | - | 7,575 | 7,575 | 7,573 |  | 7,573 |  | 7,573 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,186 | 4,186 | 4,186 |  | 4,186 |  | 4,186 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,486 | 0,486 | 0,486 |  | 0,486 |  | 0,486 |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,186 | 4,186 | 4,186 |  | 4,186 |  | 4,186 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,389 | 3,389 | 3,387 |  | 3,387 |  | 3,387 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,389 | 3,389 | 3,387 |  | 3,387 |  | 3,387 |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,140 | 5,140 | 5,140 |  | 5,140 |  | 5,140 |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  | 23,1 |  | 23,1 |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | - | - | - | - | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  | 0,181 |  | 0,181 |  |  |  |  |  |

»;

  - Таблицу 40 пункта 10.2 книги 10 изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 43 пункта 12.1 книги 12 изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

  - Таблицу 44 пункта 12.4 книги 12 изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 3 изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Каркатеевский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Каркатеевы в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

| С номерами информационного бюллетеня «Каркатеевский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы http://admkarkateevy.ru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Каркатеевский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» | Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Каркатеевы Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно | Адрес редакции: 628323 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, ул. Центральная, 17 Главный редактор: Зырянова А.С. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня Зырянова А.С. | Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» |