## Критерии
Приложение № 5
к конкурсной документации
Критерии конкурса, предусмотренные пунктами части 2.3 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
пункты части 2.3 статьи 24 Закона № 115-ФЗ | Перечень критериев конкурса | Ед. изм. | Вид услуги | Значения критериев
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Минимальный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, всего | тыс. руб. | теплоснабжение | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 390 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоснабжение | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ТУ ж/д №6 до ж/д №5 | тыс. руб. | теплоснабжение | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №5 до ж/д №4 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №4 до ж/д №3 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №3 до ж/д №2 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №2 до ТК8 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ТУ ж/д №6 до ж/д №5 | тыс. руб. | водоснабжение | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №5 до ж/д №4 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №4 до ж/д №3 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №3 до ж/д №2 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №2 до ТК8 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация сети канализации от КК до КК Ду 200мм | тыс. руб. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация сети канализации от КК до КНС2 Ду 300мм | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на модернизацию данного объекта, всего | тыс. руб. | теплоснабжение | 0 | 0 | 60 | 84 | 110 | 136.5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоснабжение | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 23.5 | 30.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ТУ ж/д №6 до ж/д №5 | тыс. руб. | теплоснабжение | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №5 до ж/д №4 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №4 до ж/д №3 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №3 до ж/д №2 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети теплоснабжения Т1-d159mm, Т2-d159mm. От ж/д №2 до ТК8 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ТУ ж/д №6 до ж/д №5 | тыс. руб. | водоснабжение | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №5 до ж/д №4 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №4 до ж/д №3 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №3 до ж/д №2 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация внутриквартальной сети водоснабжения В1-d108mm, От ж/д №2 до ТК8 | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация сети канализации от КК до КК Ду 200мм | тыс. руб. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация сети канализации от КК до КНС2 Ду 300мм | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта | тыс. руб. | теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4
| 1) Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | теплоснабжение | х | 1381.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | тыс. руб. | водоснабжение | х | 808.46 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | тыс. руб. | водоотведение | х | 3366.12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | теплоснабжение | 16.67 | 16.67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год |  | 509 | 509 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 |  | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066
| Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | bar: Значения критериев 2014 to Значения критериев 2025
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | водоотведение | 1.08 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
| 3) Нормативный уровень прибыли | % | теплоснабжение | Значения критериев 2014: х; Значения критериев 2015: 0,1-7,1
|  | % | водоснабжение | х | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61 | 0-7,61
|  | % | водоотведение | х | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07 | 0,34-10,07
5 | Плановые значения показателей деятельности концессионера
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед | теплоснабжение | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  | 16.67 | 16.67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год |  | 509 | 509 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей горячее водоснабжение | ед | водоснабжение | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение | ед |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля проб питевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | шт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 |  | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
| Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | bar: Значения критериев 2014 to Значения критериев 2025
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | водоотведение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 |  | 1.08 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3